< 현 지 확 인 결 과>

○ 소화전 : 지하식 101163호
지하식 몸체틀과 뚜껑불일치로 소음민원발생(응답소 민원)