< 현 지 확 인 결 과>

2014. 3. 5. 현재

연번	용수번호	관할	위치(주소)	확인 사항(예시)			공사 요청
				소화전 유 ․ 무	불량 내역 기재	소화전 철개 확인
1		영등포	영등포로19길	유	주변침하	x(상수도)	○
2		영등포	양평로24길	무	주변파손 및 침하	x(상수도)	x
3		영등포	양평로17길	유	특이사항 없음	○	x
4		영등포	영등포로35가길	유	주변파손 및 침하	○	○
5		영등포	영신로40길	유	주변파손 및 침하	○	○
6		영등포	경인로88길	무	주변파손 및 침하	x(상수도)	x
7		영등포	도림로31길	유	특이사항 없음	○	x
8		영등포	신길로42길	유	주변파손 및 침하	○	○
9
10
11
12
13
14
15
16

○ 연번1 : 호      사진용량 300KB이하로 축소

주변파손 및 침하(예시)

○ 연번2 : 호      사진용량 300KB이하로 축소

주변파손 및 침하(예시)

○ 연번3 : 호

특이사항 없음(예시)

○ 연번4 : 호      사진용량 300KB이하로 축소

주변파손(예시)

○ 연번5 : 호      사진용량 300KB이하로 축소

주변파손 및 침하(예시)

○ 연번6 : 호      사진용량 300KB이하로 축소

주변파손 및 침하(예시)

○ 연번7 : 호      사진용량 300KB이하로 축소

주변파손 및 침하(예시)

○ 연번8 : 호      사진용량 300KB이하로 축소