< 현 지 확 인 결 과>

2016. 5. 5. 현재

연번	용수번호	관할	위치(주소)	확인 사항(예시)			공사 요청
				소화전 유 ․ 무	불량 내역 기재	소화전 철개 확인
1	765426	영등포	신길로 42길 22	유	주변파손 및 침하	O	○
2	765301	영등포	영등포로 62길 22	유	주변파손 및 침하	O	○
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

○ 연번1 : 765426호

주변파손 및 침하

○ 연번2 : 765301호

주변파손 및 침하