철개형식	원형	관구형식	미식	심 도	55	철개크기(원형)	65	철개크기(각형)

관 할 서	광진소방서	파 출 소	구의119안전센터	설치일자	1990-07-01		이전 설치일				폐기일자
전산번호	110008650	용수번호	010059	용수구분	소화전		공사설 구분			공설	설치지역
배관규격	80	수 압	25	설치도로구분	인도		사업구분			소방서	사업소 구분	동부
설치위치	서울특별시 광진구 자양동 355-0 광진아크로텔 오피스텔					사용가부		양호			관리자수(의용)
	서울특별시 광진구 아차산로 355-0 광진아크로텔 오피스텔
새주소(도로명)
건물 전산번호	11000000150423	설치지점건물명	웨딩의전당캐슬	쪽	전면		도로변쪽				관리자수(기타)

저수량	0	저수위	0	규격 (가로)	0	규격 (세로)	0	규격 (높이)	0

급수구 높이	0	탑구경	0	급수량	0	형 식		중간밸브 유무	유

제수변 유무	유	설치위치	서	1 M	철개형식	원형	규격 (원형)	0	규격 (각형)

배수변 유무	유	설치위치	전실내		철개형식	원형	규격 (원형)	1	규격 (각형)

소방용수 관리카드

출력일자 :

2014년12월11일

■ 일반사항

■ 소화전 항목

■ 저수전 항목

■ 급수탑 항목

■ 제수변 항목

■ 배수변 항목

전산번호	110008650
용수번호	010059

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
0	정기조사	2006-07-06	홍성봉		양호	양호	양호	양호	양호			몸통-	양호
1	특별조사	2006-07-20	홍성봉		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
2	정기조사	2006-08-05	노성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
3	정기조사	2006-09-06	홍성봉		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
4	정기조사	2006-09-26	노성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
5	일제조사	2006-10-13	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
6	일제조사	2006-10-24	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
7	정기조사	2006-11-08	임학상		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
8	정기조사	2006-12-06	임학상		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
9	정기조사	2007-01-11	임학상		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
10	정기조사	2007-02-06	임학상		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
11	일제조사	2007-03-13	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
12	일제조사	2007-03-02	노승춘		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
13	정기조사	2007-04-04	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
14	정기조사	2007-05-10	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
15	정기조사	2007-06-07	노성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
16	정기조사	2007-07-05	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
17	정기조사	2007-08-10	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
18	정기조사	2007-09-07	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
19	정기조사	2007-10-09	노성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
20	일제조사	2007-11-05	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
21	일제조사	2007-11-14	나금용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
22	정기조사	2007-12-11	백홍환		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
23	정기조사	2008-01-09	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
24	정기조사	2008-02-14	이규식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
25	일제조사	2008-03-07	한용남		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
26	일제조사	2008-03-20	한용남		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
27	정기조사	2008-04-16	이규식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
28	정기조사	2008-05-09	이규식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
29	정기조사	2008-06-11	홍현철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
30	정기조사	2008-07-09	홍현철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
31	정기조사	2008-08-12	홍현철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
32	정기조사	2008-09-03	김희구		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
33	일제조사	2008-10-02	정운길		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
34	일제조사	2008-10-15	노진호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
35	정기조사	2008-11-05	백홍환		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
36	정기조사	2008-12-05	백홍환		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
37	정기조사	2009-01-08	백홍환		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
38	정기조사	2009-02-09	백홍환		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
39	일제조사	2009-03-20	노진호		불량(사용불)	양호	양호	양호	양호	제수변 스핀들이 한쪽으로 기우어 소화전 개폐기사용 불가함( 주차로인한 지반약하로 )		-	고장(사용불)
40	정기조사	2009-04-09	국중록		불량(사용불)	양호	양호	양호	양호	제수변스핀돌휨		-	고장(사용불)
41	정기조사	2009-05-11	국중록		불량(사용불)	양호	양호	양호	양호			-	고장(사용불)
42	정기조사	2009-06-10	국중록		불량(사용불)	양호	양호	양호	양호	제수변스핀들휨으로 인한 개폐불가함(조속한 수리요함)	2009-03-20	제수변-	고장(사용불)
43	정기조사	2009-07-08	국중록		불량(사용불)	양호	양호	양호	양호	제수변 스핀들 휨으로 인한 개폐불가함(조속한 수리요함)-주말웨딩홀이용객다수임(위치-웨딩홀앞소화전)	2009-03-20	제수변-	고장(사용불)
44	정기조사	2009-08-05	심정탁		불량(사용불)	양호	양호	양호	양호	제수변 스핀들 휨으로 인한 개폐불가함(조속한 수리요함)-주말웨딩홀이용객다수임(위치-웨딩홀앞소화전)	2009-03-20	제수변-	고장(사용불)
45	정기조사	2009-09-10	심정탁		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
46	일제조사	2009-10-13	강대환		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
47	일제조사	2009-10-22	임종호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
48	정기조사	2009-11-12	김창섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
49	정기조사	2009-11-12	김창섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
50	정기조사	2009-12-10	김창섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
51	정기조사	2010-01-07	김창섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
52	정기조사	2010-02-26	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
53	일제조사	2010-03-25	홍경수		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
54	정기조사	2010-04-26	김태형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
55	정기조사	2010-05-24	김태형		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
56	정기조사	2010-06-25	정성태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
57	정기조사	2010-07-23	김은성		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
58	정기조사	2010-08-20	김은성		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
59	정기조사	2010-09-17	김은성		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
60	일제조사	2010-10-20	양기오		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
61	정기조사	2010-11-29	이재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
62	정기조사	2010-12-22	이재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
63	정기조사	2011-01-23	이재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
64	정기조사	2011-02-23	이재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
65	일제조사	2011-03-25	윤창식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
66	정기조사	2011-04-21	윤창식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
67	정기조사	2011-05-26	윤창식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
68	정기조사	2011-06-24	윤창식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
69	정기조사	2011-07-15	윤창식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
70	정기조사	2011-08-30	정주호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
71	정기조사	2011-09-23	윤창식		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
72	일제조사	2011-10-24	강신호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
73	정기조사	2011-11-27	강신호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
74	정기조사	2011-12-27	강신호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
75	정기조사	2012-01-23	강신호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
76	정기조사	2012-02-21	강신호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
77	일제조사	2012-03-25	고성철		양호	양호	양호	양호	양호	지리조사 및 주변정리		-	양호
78	정기조사	2012-04-23	심정탁		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리 및 청소		-	양호
79	정기조사	2012-05-23	김효중		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
80	정기조사	2012-06-23	김효중		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
81	기타조사	2012-07-03	서현철		양호	양호	양호	양호	양호	소화전 주변 부지 공사중임(관계자에게 조치토록 함)		-	양호
82	정기조사	2012-07-23	서현철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
83	정기조사	2012-08-29	구본철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
84	정기조사	2012-09-21	구본철		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
85	일제조사	2012-10-21	구본철		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	현재 건물 신축공사로 인해 임시폐전된 상태임		-	임시폐전
86	정기조사	2012-11-11	구본철		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	현재 건물 신축공사로 인해 임시폐전된 상태임		-	임시폐전
87	정기조사	2012-12-21	구본철		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	현재 건물 신축공사로 인해 임시폐전된 상태임		-	임시폐전
88	일제조사	2013-01-14	구본철		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	현재 건물 신축공사로 인해 임시폐전된 상태임		-	임시폐전
89	일제조사	2013-02-15	구본철		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	현재 건물 신축공사로 인해 임시폐전된 상태임		-	임시폐전
90	정기조사	2013-03-25	구본철		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	현재 건물 신축공사로 인해 임시폐전된 상태임		-	임시폐전
91	정기조사	2013-04-24	구본철		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	현재 건물 신축공사로 인해 임시폐전된 상태임		-	임시폐전
92	정기조사	2013-05-31	구본철		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	현재 건물 신축공사로 인해 임시폐전된 상태임		-	임시폐전
93	정기조사	2013-06-30	서현철		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	현재 건물 신축공사로 인해 임시폐전된 상태임		-	임시폐전
94	정기조사	2013-07-12	신종춘		양호	양호	양호	양호	양호	토사제거		-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
95	정기조사	2013-09-30	신종춘		양호	양호	양호	양호	양호	주변 쓰레기 제거		-	양호
96	일제조사	2013-10-24	서현철		양호	양호	양호	양호	양호	재건축 공사(광진아크로텔)중으로 임시폐전 예정임		-	양호
97	정기조사	2013-11-26	신종춘		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외			-	임시폐전
98	정기조사	2013-12-15	이영주		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외			-	임시폐전
99	정기조사	2014-01-15	송민섭		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	임시폐전		-	임시폐전
100	정기조사	2014-02-22	송민섭		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	임시폐전		-	임시폐전
101	일제조사	2014-03-18	서현철		검사제외	검사제외	검사제외	검사제외	검사제외			-	임시폐전
102	정기조사	2014-04-30	송민섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
103	정기조사	2014-05-19	송민섭		양호	양호	양호	양호	양호	임시폐전		-	양호
104	정기조사	2014-06-01	송민섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
105	정기조사	2014-07-22	이희태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
106	정기조사	2014-08-24	이희태		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
107	정기조사	2014-09-25	이희태		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리		-	양호
108	일제조사	2014-10-15	이희태	서현철	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
109	정기조사	2014-11-05	이희태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
110	기타조사	2014-12-11	현창호	이영주	양호	양호	양호	양호	양호	소방용수시설 이설완료에 따른 검수 실시		-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
0	2006-07-06
1	2006-07-20
2	2006-08-05
3	2006-09-06
4	2006-09-26
5	2006-10-13
6	2006-10-24
7	2006-11-08
8	2006-12-06
9	2007-01-11
10	2007-02-06
11	2007-03-13
12	2007-03-02
13	2007-04-04
14	2007-05-10
15	2007-06-07
16	2007-07-05
17	2007-08-10
18	2007-09-07

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
19	2007-10-09
20	2007-11-05
21	2007-11-14
22	2007-12-11
23	2008-01-09
24	2008-02-14
25	2008-03-07
26	2008-03-20
27	2008-04-16
28	2008-05-09
29	2008-06-11
30	2008-07-09
31	2008-08-12
32	2008-09-03
33	2008-10-02
34	2008-10-15
35	2008-11-05
36	2008-12-05
37	2009-01-08

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
38	2009-02-09
39	2009-03-20
40	2009-04-09
41	2009-05-11
42	2009-06-10				제수변스핀들휨(개폐불가)
43	2009-07-08				제수변 스핀들휨
44	2009-08-05				제수변 스핀들 고장
45	2009-09-10
46	2009-10-13
47	2009-10-22
48	2009-11-12
49	2009-11-12
50	2009-12-10
51	2010-01-07
52	2010-02-26
53	2010-03-25
54	2010-04-26
55	2010-05-24
56	2010-06-25

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
57	2010-07-23
58	2010-08-20
59	2010-09-17
60	2010-10-20
61	2010-11-29
62	2010-12-22
63	2011-01-23
64	2011-02-23
65	2011-03-25
66	2011-04-21
67	2011-05-26
68	2011-06-24
69	2011-07-15
70	2011-08-30
71	2011-09-23
72	2011-10-24
73	2011-11-27
74	2011-12-27
75	2012-01-23

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
76	2012-02-21
77	2012-03-25
78	2012-04-23
79	2012-05-23
80	2012-06-23
81	2012-07-03
82	2012-07-23
83	2012-08-29
84	2012-09-21
85	2012-10-21						2012-10-21		현재 건물 신축공사로 인해 임시폐전된 상태임
86	2012-11-11						2012-10-21		현재 건물 신축공사로 인해 임시폐전된 상태임
87	2012-12-21						2012-10-21		현재 건물 신축공사로 인해 임시폐전된 상태임
88	2013-01-14						2012-10-21
89	2013-02-15
90	2013-03-25						2012-10-21
91	2013-04-24						2012-10-21
92	2013-05-31						2012-10-21
93	2013-06-30						2012-10-21
94	2013-07-12

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
95	2013-09-30
96	2013-10-24
97	2013-11-26						2013-11-05	고장후	현장지휘대-11887(2013.11.5) 오피스텔 신축 공사
98	2013-12-15						2013-12-05	고장후	현장지휘대-11887(2013.11.5)오피스텔 신축공사
99	2014-01-15
100	2014-02-22
101	2014-03-18
102	2014-04-30
103	2014-05-19
104	2014-06-01
105	2014-07-22
106	2014-08-24
107	2014-09-25
108	2014-10-15
109	2014-11-05
110	2014-12-11

■ 용수조사 2

순서	사용일	사용구분	사용건명	사용장소	사용량(톤)
조회된 데이터가 없습니다.

■ 용수사용량