철개형식		관구형식	미식	심 도		철개크기(원형)		철개크기(각형)

관 할 서	광진소방서	파 출 소	구의119안전센터	설치일자	1995-10-01		이전 설치일				폐기일자
전산번호	110010002	용수번호	010442	용수구분	소화전		공사설 구분			공설	설치지역
배관규격		수 압	3	설치도로구분	인도		사업구분			소방서	사업소 구분	동부
설치위치	서울특별시 광진구 구의동 116-0 웰츠타워					사용가부		양호			관리자수(의용)
	서울특별시 광진구 자양로 116-0 웰츠타워
새주소(도로명)
건물 전산번호	11000000097484	설치지점건물명	헬츠타워신축공사현장	쪽	전면		공사현장 앞				관리자수(기타)

저수량		저수위		규격 (가로)		규격 (세로)		규격 (높이)

급수구 높이		탑구경		급수량		형 식		중간밸브 유무

제수변 유무	유	설치위치	서		철개형식		규격 (원형)		규격 (각형)

배수변 유무		설치위치			철개형식		규격 (원형)		규격 (각형)

소방용수 관리카드

출력일자 :

2014년12월11일

■ 일반사항

■ 소화전 항목

■ 저수전 항목

■ 급수탑 항목

■ 제수변 항목

■ 배수변 항목

전산번호	110010002
용수번호	010442

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
0	정기조사	2006-07-13	용환익		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
1	정기조사	2006-08-08	안성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
2	정기조사	2006-09-13	안성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
3	수시조사	2006-09-27	안성호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
4	일제조사	2006-10-18	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
5	일제조사	2006-10-27	김용현		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
6	정기조사	2006-11-21	황호실		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소 등		-	양호
7	정기조사	2006-12-19	황호실		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소 등		-	양호
8	정기조사	2007-01-22	이준상		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
9	정기조사	2007-02-21	이준상		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
10	일제조사	2007-03-07	박수영		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
11	일제조사	2007-03-16	박기천		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
12	정기조사	2007-04-13	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
13	정기조사	2007-05-19	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
14	정기조사	2007-06-18	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
15	정기조사	2007-07-16	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
16	정기조사	2007-08-21	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
17	정기조사	2007-09-14	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
18	정기조사	2007-10-16	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
19	일제조사	2007-11-10	나금용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
20	일제조사	2007-11-19	노승춘		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
21	정기조사	2007-12-18	이준상		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
22	정기조사	2008-01-18	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
23	정기조사	2008-02-23	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
24	일제조사	2008-03-12	김상욱		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
25	일제조사	2008-03-25	한용남		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
26	정기조사	2008-04-23	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
27	정기조사	2008-05-21	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
28	정기조사	2008-06-24	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
29	정기조사	2008-07-22	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
30	정기조사	2008-08-19	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
31	정기조사	2008-09-16	권준태		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
32	일제조사	2008-10-09	손창열		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
33	일제조사	2008-10-20	손창열		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
34	정기조사	2008-11-18	양기오		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
35	정기조사	2008-12-22	양기오		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
36	정기조사	2009-01-21	양기오		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
37	정기조사	2009-02-20	윤영근		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
38	일제조사	2009-03-09	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
39	일제조사	2009-03-20	노진호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
40	정기조사	2009-04-20	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
41	정기조사	2009-05-18	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
42	정기조사	2009-06-23	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
43	정기조사	2009-07-21	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
44	정기조사	2009-08-18	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
45	정기조사	2009-09-21	안윤기		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
46	일제조사	2009-10-16	임종호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
47	일제조사	2009-10-29	강대환		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
48	정기조사	2009-11-23	허양재		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
49	정기조사	2009-12-21	허양재		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
50	정기조사	2010-01-20	허양재		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
51	정기조사	2010-02-23	이기평		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
52	일제조사	2010-03-24	이청희		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
53	정기조사	2010-04-27	강재원		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
54	정기조사	2010-05-25	강재원		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
55	정기조사	2010-06-28	강재원		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
56	일제조사	2010-07-22	강신호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
57	정기조사	2010-08-19	강신호		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
58	정기조사	2010-09-20	강신호		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
59	일제조사	2010-10-18	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
60	정기조사	2010-11-22	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
61	정기조사	2010-12-20	이완승		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
62	정기조사	2011-01-18	이완승		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
63	정기조사	2011-02-21	이완승		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
64	일제조사	2011-03-21	김현배		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소및 지리조사		-	양호
65	정기조사	2011-04-19	김현배		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소및 지리조사		-	양호
66	정기조사	2011-05-24	송은호		양호	양호	양호	양호	양호	주변 청소 실시함.		-	양호
67	정기조사	2011-06-22	송은호		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
68	정기조사	2011-07-13	송은호		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소및 지리조사		-	양호
69	정기조사	2011-08-31	이동칠		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
70	정기조사	2011-09-22	이동칠		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소및지리조사		-	양호
71	일제조사	2011-10-22	김종천		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
72	정기조사	2011-11-27	김명진		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리 및 지리조사		-	양호
73	정기조사	2011-12-26	김명진		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리 및 지리조사		-	양호
74	정기조사	2012-01-20	김명진		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리 및 지리조사		-	양호
75	정기조사	2012-02-19	김명진		양호	양호	양호	양호	양호	주변정리 및 지리조사		-	양호

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
76	일제조사	2012-03-29	이병용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
77	정기조사	2012-04-21	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
78	정기조사	2012-05-18	이병용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
79	정기조사	2012-06-23	이병용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
80	기타조사	2012-07-05	이병용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
81	정기조사	2012-09-20	이병용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
82	일제조사	2012-10-21	이병용		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
83	정기조사	2012-11-21	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
84	정기조사	2012-12-17	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
85	일제조사	2013-01-14	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
86	일제조사	2013-02-14	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
87	정기조사	2013-03-23	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
88	정기조사	2013-04-19	손영주		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
89	정기조사	2013-05-28	손영주		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
90	정기조사	2013-06-20	손영주		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
91	정기조사	2013-07-21	송민섭		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
92	정기조사	2013-08-20	송민섭		양호	양호	양호	양호	양호	주변토사정리		-	양호
93	정기조사	2013-09-30	조병학		양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
94	일제조사	2013-10-23	조병학		불량(사용불)	불량(사용불)	불량(사용불)	불량(사용불)	불량(사용불)		2013-10-23	몸통-	고장(사용불)

■ 용수조사 1

순서	조사구분	조사일	조사자 성명		조사 항목						고장일	고장코드	최종결과
			조사자 1	조사자 2	스핀들	수 압	배 수	관 구	뚜 껑	기타
95	정기조사	2013-11-24	조병학		불량(사용불)	불량(사용불)	검사제외	불량(사용불)	검사제외		2013-10-23	몸통-	고장(사용불)
96	정기조사	2013-12-21	최수혁		불량(사용불)	불량(사용불)	검사제외	불량(사용불)	검사제외		2013-10-23	몸통-	고장(사용불)
97	정기조사	2014-01-16	최수혁		불량(사용불)	불량(사용불)	검사제외	불량(사용불)	검사제외	주변정리	2013-10-23	몸통-	고장(사용불)
98	정기조사	2014-02-16	최수혁		불량(사용불)	불량(사용불)	검사제외	불량(사용불)	검사제외	주변정리	2013-10-23	몸통-	고장(사용불)
99	일제조사	2014-03-18	김종대		불량(사용불)	불량(사용불)	검사제외	불량(사용불)	검사제외	주변정리	2013-10-23	몸통-	고장(사용불)
100	정기조사	2014-04-28	최수혁		불량(사용불)	불량(사용불)	검사제외	불량(사용불)	검사제외		2013-10-23	몸통-스핀들고장	고장(사용불)
101	정기조사	2014-05-21	최수혁		불량(사용불)	불량(사용불)	검사제외	불량(사용불)	검사제외			-	고장(사용불)
102	정기조사	2014-06-22	최수혁		불량(사용불)	불량(사용불)	검사제외	불량(사용불)	검사제외		2013-10-23	몸통-스핀들고장	고장(사용불)
103	정기조사	2014-07-23	최수혁		불량(사용불)	불량(사용불)	검사제외	불량(사용불)	검사제외		2013-10-23	몸통-스핀들고장	고장(사용불)
104	정기조사	2014-08-24	최수혁		불량(사용불)	불량(사용불)	검사제외	불량(사용불)	검사제외		2013-10-23	몸통-스핀들고장	고장(사용불)
105	정기조사	2014-09-22	최수혁		불량(사용불)	불량(사용불)	검사제외	불량(사용불)	검사제외		2013-10-23	몸통-스핀들고장	고장(사용불)
106	일제조사	2014-10-15	김종대	최수혁	양호	양호	양호	양호	양호			-	양호
107	정기조사	2014-11-05	최수혁		양호	양호	양호	양호	양호	주변청소		-	양호
108	기타조사	2014-12-11	현창호	이영주	양호	양호	양호	양호	양호	소방용수시설 이설에 따른 검수 실시		-	양호

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
0	2006-07-13

■ 용수조사 1

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
1	2006-08-08
2	2006-09-13
3	2006-09-27
4	2006-10-18
5	2006-10-27
6	2006-11-21
7	2006-12-19
8	2007-01-22
9	2007-02-21
10	2007-03-07
11	2007-03-16
12	2007-04-13
13	2007-05-19
14	2007-06-18
15	2007-07-16
16	2007-08-21
17	2007-09-14
18	2007-10-16
19	2007-11-10

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
20	2007-11-19
21	2007-12-18
22	2008-01-18
23	2008-02-23
24	2008-03-12
25	2008-03-25
26	2008-04-23
27	2008-05-21
28	2008-06-24
29	2008-07-22
30	2008-08-19
31	2008-09-16
32	2008-10-09
33	2008-10-20
34	2008-11-18
35	2008-12-22
36	2009-01-21
37	2009-02-20
38	2009-03-09

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
39	2009-03-20
40	2009-04-20
41	2009-05-18
42	2009-06-23
43	2009-07-21
44	2009-08-18
45	2009-09-21
46	2009-10-16
47	2009-10-29
48	2009-11-23
49	2009-12-21
50	2010-01-20
51	2010-02-23
52	2010-03-24
53	2010-04-27
54	2010-05-25
55	2010-06-28
56	2010-07-22
57	2010-08-19

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
58	2010-09-20
59	2010-10-18
60	2010-11-22
61	2010-12-20
62	2011-01-18
63	2011-02-21
64	2011-03-21
65	2011-04-19
66	2011-05-24
67	2011-06-22
68	2011-07-13
69	2011-08-31
70	2011-09-22
71	2011-10-22
72	2011-11-27
73	2011-12-26
74	2012-01-20
75	2012-02-19
76	2012-03-29

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
77	2012-04-21
78	2012-05-18
79	2012-06-23
80	2012-07-05
81	2012-09-20
82	2012-10-21
83	2012-11-21
84	2012-12-17
85	2013-01-14
86	2013-02-14
87	2013-03-23
88	2013-04-19
89	2013-05-28
90	2013-06-20
91	2013-07-21
92	2013-08-20
93	2013-09-30
94	2013-10-23
95	2013-11-24

■ 용수조사 2

순서	조사일	보수정보					폐전정보			결 재
		의뢰일	의뢰처	보수일	고장내용	보수결과	폐전일	고장전후	폐전내용	부소장	소 장
96	2013-12-21
97	2014-01-16
98	2014-02-16
99	2014-03-18
100	2014-04-28
101	2014-05-21
102	2014-06-22
103	2014-07-23
104	2014-08-24
105	2014-09-22
106	2014-10-15
107	2014-11-05
108	2014-12-11

순서	사용일	사용구분	사용건명	사용장소	사용량(톤)
조회된 데이터가 없습니다.

■ 용수조사 2

■ 용수사용량