철개형식		관구형식	미식	심 도		철개크기(원형)		철개크기(각형)

관 할 서	동대문소방서	파 출 소	전농	설치일자	2009-06-18		이전 설치일				폐기일자
전산번호	759910265	용수번호	002830	용수구분	소화전		공사설 구분			공설	설치지역	주거지역
배관규격		수 압		설치도로구분	인도		사업구분			수도부서	사업소 구분	동부
설치위치	동대문구 답십리1동 246-3					사용가부		양호			관리자수(의용)
	동대문구 답십리로 144
새주소(도로명)
건물 전산번호		설치지점건물명	SK텔레콤 앞	쪽	전면		SK텔레콤 앞		4		관리자수(기타)

저수량		저수위		규격 (가로)		규격 (세로)		규격 (높이)

급수구 높이		탑구경		급수량		형 식		중간밸브 유무

제수변 유무	유	설치위치	동	0.4 M	철개형식	원형	규격 (원형)		규격 (각형)

배수변 유무		설치위치			철개형식		규격 (원형)		규격 (각형)

소방용수 관리카드

■ 일반사항

■ 소화전 항목

■ 저수전 항목

■ 급수탑 항목

■ 제수변 항목

■ 배수변 항목

전산번호	759910265
용수번호	002830