문서번호	시설보수과-1027
결재일자	2019.2.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		시설보수과장
협 조
	주무관

소화조 사무실 LED등 추가설치 계획보고

2019. 2.

중랑물재생센터

(시설보수과)

소화조 사무실 LED등 추가설치 계획보고

소화조 사무실의 실내조명등 배치가 균일하지 않아 사무업무에 지장을 초래하므로 실내조명등을 추가설치할 계획을 보고드림

□ 보고내용

□ 장    소 : 소화조 사무실

□ 내    용 : 소화조 사무실의 실내조명등 배치가 균일하지 않음

□ 조치방안 : LED 40W 실내조명등 2개를 구매하여 추가설치

□ 등기구구매 : 253,820원(3자단가)

※수처리분야 수선유지교체비 예산활용

□ 설치방안 : 전기시설물 수처리 유지보수 연간단가 작업지시

□ 예산과목 : <수처리분야> 사업비용, 영업비용, 물건비, 수선유지교체비.        끝.