2015년 송․배수관 사업계획서

(시설관리과)

번호	공사명	수 계	공사개요			기존관 현황					사업선정 사유	비고
			구경 ㎜	연장 m	소요예산 (백만원)	관종	관경	부설 연도	누수건수	적수 발생 건수
4	종로구청~탑골공원 송배수관 부설공사	대현산	500	1,200	1,884	SP	600	1978	-	-	노후된 기존관D600 대체관로 부설	종로

붙임 :  공사현황 카드  1부. 끝.