송전철탑 이전설치 검토의견

□ 검토대상 : 상암동 481-6 송전탑

구분	지번 (지목)	면적(㎡)	도시관리계획	점용목적	비고
노을공원 남측사면 하부	상암동 481-6 (잡종지)	232	자연녹지지역, 폐기물 처리시설, 공원(저촉),	송전철탑 (154KV, 등촌T/L 2.3.4호)

□ 요청사항

○ 연료전지 발전소 사업추진중인 노을그린에너지(주)에서 한국전력공사의 의견에 따라 송전철탑(154KV) 이전설치(위치변경) 검토요청

□ 검토의견

○ 노을공원은 산형 쓰레기매립지로서 자연생태공원이며 1안으로 이전 시 철탑하중을 보강하기 위한 사면훼손이 심각하고 안전에 위험성이 있으므로 불가하며 2안의 철탑 2개소 신설은 공원경관에 어울리지 않으므로 기존철탑을 유지하거나 수소연료전지 운영 시 필요한 전력선과 수도등의 기반시설이   필요하므로 장기적 관점에서 지중매설이 타당하므로 적극   검토하여 주시기 바랍니다.