작동하는 방재, 한발 앞선 대응
		광진소방서
수신	소방행정과장
(경유)
제목	송정119안전센터 청사 누수발생 보고

1. 우리119안전센터에서 집중호우로 인한 내부 누수가 발생하여 아래와 같이 보고합니다.

2. . 피해 및 발생 현황

가. 발 생 일 시 :  2014. 8. 26. 19:00 경

나. 누 수 장 소 : 옥탑층 옥상바닥 및 벽체(드라이비트,우수관) 노후로 구급창고  등                                 내부실 누수

다. 발 생 원 인 : 집중 호우로 인한 옥상 옥탑층 바닥 노후 통기구  및 트라이 비트와                                  벽체 사이로 우수 유입

라. 피 해 상 황 : 1층 차고 및 계단실 형광등 고장

3층 구급약품창고 누수

마. 개 선 방 법 : 옥상 옥탑층 바닥 및 벽체 방수 등

바. 소 요 금 액 : 11,000천원(부가세 포함)

붙 임 :  1. 누수사진 1부

2. 견적서 1부.  끝.

							송정119안전센터장
담당자										진압1대장
협조자
시행			송정119안전센터-3623									(	2014.8.27.					)		접수			소방행정과-11862								(	2014.8.27.					)
우	133-837					서울 성동구 송정동 81-8번지															/
전화		02-467-0119						/전송			02-462-1119					/	20090723142@seoul.go.kr												/	대시민공개