■석면안전관리법 시행규칙 [별지 제11호 서식]
석면건축물 관리대장
1. 건축물 현황
건축물 주소지									서울시 송파구 백제고분로 32길 35
건축 허가일(신고일)									준공일
				2004
건축물 소유자의 성명									건축물 소유자의 주소
				서울특별시									서울시 중구 세종대로 110
석면건축물안전관리인 성명									석면건축물안전관리인 주소				서울시 송파구 백제고분로 32길 35
				김태철
2. 석면건축자재 관리 내용
점검일		2017년 07월 19일
건축 자재	위치		물리적 평가				잠재적 손상 가능성 평가			건축물 유지·보수에 따른 손상 가능성 평가		인체 노출 가능성 평가					위해성 평가 점수	위해성 등급	조치 내용
			비산성		손상 상태	석면 함유량	진동	기류	누수	유지·보수 형태	유지·보수 빈도	상주인원 또는 거주자수		구역의 사용빈도		구역의 사용시간
개스킷	지하 2층 기계실 배관		0		0	1	1	0	0	2	0	0		0		0	4	낮음
베이스패널	지하 1층~옥탑층 외부 벽		0		0	1	0	1	0	2	0	0		0		0	4	낮음
베이스패널	지하 1층~옥탑층 내부 벽		0		0	1	0	1	0	2	0	0		2		0	6	낮음
3. 비고 (특이사항)