	『2016년도 』 소방장비 관리상태 확인점검

양 천 소 방 서

※ 소방장비의 분류 및 분류번호 참조하여 작성

○ 진압장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
진압장비			161		296	161	0	60	0	43	32
	관창	25mm관창	4	25mm	4	4
		40mm관창	15	40mm	17	15				2
		65mm관창	22	65mm	24	22				2
	소방호스	40mm호스	57	40mm	114	57		25		17	15
		65mm호스	62	65mm	136	62		35		22	17
	이동용 소방펌프	이동용 소방펌프 (가반식)	1		1	1

○ 구조장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
구조장비			20		29	29	0	0	0	0	0
	로프총	로프총 (총기번호000751)	1	잔량(발) 48	1	1
	복식사다리	복식사다리	2	복식	2	2
	구조로프	구로조프	2	50m	2	2
	유압구조장비	유압구조장비(수동)	1	40mm	1	1
	동력절단기	신형	1	K650	1	1
	동력절단기	구형	1	K1200	1	1
	체인톱	체인톱	1	H440E	1	1
	고성능절단기	고성능절단기 (0010037)	1	대2, 중2, 소1	6	6
	와이어커터	와이어커터	6		6	6
	유압페달커터기	유압페탈커터기	1		1	1
	현관문파괴기	현관문파괴기 (DB s/n000133)	1	40mm	1	1
	소화용도끼	소화용도끼			4	4
	구명부환	구명부환	1		1	1
	구명자켓	구명자켓	1		1	1

○ 보호 및 보조장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
보호장비			235		235	178	11	31	0	15	0
	공기호흡기	공기호흡기	131		131	98	3	15		15
	절연봉	절연봉	1		1	1
	개인로프	개인로프	18		18		8	10
	카라비나	카라비나	17		17	12		5
	8자하강기	8자하강기	3		3	3
	안전벨트	안전벨트	11		11	11
보조장비	공기충전기	공기충전기	1	300kg/㎠	1			1
	수중펌프	수중펌프 3상	2	대형	2	2
	수중펌프	수중펌프	9	소형	9	9
	건습식 진공청소기	건습식 진공청소기	1		1	1
	이동 조명등	이동 조명등	2		2	2
	투광조명	투광조명	21		21	21
	투광조명	H-GEAR, 43W	3		3	3
	투광조명	DV-EL1000,21W	1		1	1
	차량이동기	차량이동기	1		1	1
	고압에어콤프레샤	고압에어콤프레샤	1		1	1
	홈적제기	홈적wo기	1		1	1
	용기보관대	용기보관대	1		1	1
	소방호스보관대	소방호스보관대	2		2	2
	송풍기	송풍기	1		1	1
	배연기	배연기	1		1	1
	이동용발전기	이동용발전기	1		1	1
	방화문 도어오프너	방화문 도어오프너	1		1	1
측정장비	조도계	조도계	1		1	1
	파일럿미러	파일럿미러	1		1	1
	휴대용저울	휴대용저울	1		1	1
	수압측정기	수압측정기	1		1	1

○ 기타소방장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
기타소화장비보조장비			68		68	45	0	21	1	0	1
	공기공급기	공기공급기	1		1				1
	조립식복스핸들	조립식복스핸들	1		1	1
	다용도소화기 개폐기	다용도소화기 개폐기	9		9	9
	스텐드파이프	스텐드파이프	9		9	9
	양용 숫카프링	양용 숫카프링	8	65mm	8	8
	양용 암카프링	양용 암카프링	4	65mm	4	4
	Y형 가프링	Y형 가프링	2		2	2
	Y형 볼밸브	Y형 볼밸브	1		1	1
	초고압용 Y형 연결구	초고압용 Y형 연결구	2	40mm	2			2
	초고압용 Y형 연결구	초고압용 Y형 연결구	4	65mm	4			4
	초고합용 +형 연결구	초고합용 +형 연결구	2		2			2
	이경유니온	이경유니온	2	40mm	2			2
	이경유니온	이경유니온	4	65mm	4			4
	체크밸브	체크밸브	2	65A	2			2
	수반운방용 지게	수반운방용 지게	5		5			5
	호스그램프	호스그램프	1		1	1
	호스 및 소화전 개폐	호스 및 소화전 개폐	8		8	8
	호스자켓	호스자켓	1		1	1
	호스보호틀	호스보호틀	1		1	1
	화이어캠	화이어캠	1		1						1

○ 생활안전구조장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
기타소화장비보조장비			24		25	1	8	5	1	9	1
	방화문 해정기	방화문 해정기	2		3	1	1			1
	엘리베이터 마스터키	엘리베이터 마스터키	2	세트	2			1		1
	일자드라이버	대형	3	60cm	3		1	2
	동물포획망	동물포획망(중)	1	중	1			1
	동물포획망	동물포획망(대)	1	대	1		1
	동물이송함	동물이송함(중)	2	중	2		1			1
	동물이송함	동물이송함(대)	1	대	1		1
	올무	올무	1	AT-A7001pro	1		1
	뱀집게	뱀집게	1		1		1
	위해동물 포획세트	계류장, 그물망, 올무	1		1		1
	벌집제거용 방호복	벌집제거용 방호복	2		2			1			1
	원격말벌퇴치기	원격말벌퇴치기	1	AT-W9004L	1				1
	차량문개방기	차량문개방기	1		1					1
	반지절단기	반지절단기	1		1					1
	접이식 동물 이송장	접이식 동물 이송장	1		1					1
	동물포획용 집게	동물포획용 집게	1		1					1
	동물 포획용 장갑	동물 포획용 장갑	1		1					1
	자동심장충격기	CU-SP1	1	CU-SP1	1					1

○ 구급장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
의료장비	구강기도 유지기	기도확보유지	4		4				4
	비강기도 유지기		4		4				4
	후두경세트		3		3	1	1			1
	기도삽관 튜브세트		3		3	1	1			1
	후두마스크		3		3	2				1
	비디오후두경		1		1			1
	백밸브마스크	호흡유지	9		9	1	1	1	2		4
	포켓마스크		12		12		5	5	2
	자동소생기 (고정용8ℓ)		6		6		4			2
	자동소생기 (휴대용2ℓ)		3		3		2			1
	충전식흡인기		4		4		1		1	1	1
	네브라이져		4		4			2			2
	휴대용 인공호흡기		1		1						1
	심실제세동기	순환유지	4		4	1	1			1	1
	심전도 기록장치		2		2	1		1
	CPR보드		3		3	2					1
	기계적 가슴 압박 장치		1		1						1
	골강내주사기		1		1	1
	지혈대	외상처치	4		4			2	2
	쇼크방지용 바지		4		4	2	1			1
	목고정장치		15		15				10		5
	머리고정대		3		3	2			1
	척추고정판 짧은 척추고정판		4		4	1	2			1
	구출고정대		5		5	1	2			1	1
의료장비	공기부목 (진공)		4		4	2				1	1
	패드부목		3		3	1	2
	철사부목 (알루미늄)		4		4	2					2
	견인부목		2		2		2
	기초인명 소생용가방		4		4				2	2
	분리형들것	환자이송	4		4	1	2			1
	주들것		2		2		1			1
	1/2접이식들 것		5		5	3	1			1
	계단식들것		3		1	1					1
	혈압계	검사장비	10	아네로이드 /전자	10	3		2	3	1	1
	손전등		2		2			2
	체온계		7		7	1	1	2	1	2
	검안라이트 (휴대용)		15		15			2	10		3
	청진기		5		5	1	3		1
	혈당측정기		6		6	1	1	2	2
	산소포화도 측정기		8		8	3		2	2		1
	혈관검출기		1		1						1
	휴대용 초음파 진단기		1		1						1
	일산화탄소, 헤모글로빈 측정장비		1		1						1
	고압멸균기 (자동식)	감염관리	1		1	1
	자외선소독기 (자동식)		1		1	1
	저온플라즈마 멸균기		0		0	신월이관						신월이관
	플루건		6		6				2	4
	감염관리장비세트		15		15				15			메르스 물품
기록장비	구급용카메라 (디지털)	증거확보	2		2	2						관리전환
통신장비	휴대용 전화기	통신장비	2					2
	구급일지 단말기		2		2					2

○ 화재조사장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
			0		107	62	9	8	20	6	2
발 굴 용 구	전동드라이버 등 26점			개	34	18	1		15
기록용 기기	줄자			2M, 7M	2	2
	접자			2M	1		1
	고무매트			중, 소	2		2
	비디오카메라			소니(handycam)	1	1
	일반용카메라			캐논G2	1	1
	디지털녹음기			소니	1	1
	디지털카메라 (렌즈식)			캐논, 니콘	2	1			1
	디지털카메라 (방수)			올림푸스	1		1
	디지털 온습도계				1			1
	전용사진 출력기			캐논	1	1
	거리측정기			Leica disto	1	1
	마이크로메타			mitutoyo	1	1
	정밀저울			CAS SW-1S	1	1
	초시계			CASIO	1	1
	비중계			19PSC	1	1
	풍속계			PROVA	1	1
감식용 기기	검전기				1	1
	확대경				1	1
	금속현미경(실체현미경)			osm-u	1	1
	휴대용디지털현미경				1		1
	가스누설탐지기			SH-806	1	1
	테스터기			ST-303-TR	2	1			1
	절연저항계			화신HS-501	1	1
	후크메다			HS-300K	1	1
	직류전압계			HS-7018M	1	1
	교류전압게			HS-7016M	1	1
	방사능측정기				1	1
	유류잔류검지기			AP-20키타가와	1	1
	적외선온도계			DT-8839	1					1
	실체현미경세트			Leica DMS100	1						1
	복합가스측정기			QRAE III	1						1
증거물 수집	증거물수집기구세트			가위등 5종	1	1
	증거물보관이송세트			박스 등 8종	1	1
	증거물표지세트			번호표시 등4종	1	1
	증거물태그세트			식별태그 등 2종	1	1
	기자재보관함			알루미늄	1	1
조명 기기	휴대용후레쉬			레드렌서	1	1
	연기투시렌턴			WS-HL240L	5	5
	투광기(탐조등)			SJ5200	9	1		6	2
	헤드랜턴			SILVA	2	2
	휴대용제도기				1	1
	휴대용후레쉬			X7R	1					1
기타	초음파세척기			서진테크	1	1
	보관용가방			현대	1	1
	노트북			삼성 R522	1	1
	휴대용단말기			안전지도	1				1
	안전헬멧				4	2				2
	에어컴푸레셔			이동용	1
	외장용하드디스크			1TB	3		2	1
	전선릴				1		1
	바이스			VK-8	1					1
	드라이기			M5001A	1					1

○ 구조장비

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
일반구조용			160		160	62	25	10	42	9	12
	안테나식사다리	사다리	1	사다리	1	1
	연식사다리	사다리	3	사다리	3	2			1
	줄사다리	사다리	1	사다리	1			1
	공기매트	공기안전매트	1		1	1
	공기매트송풍기		2		2	2
	안전매트리스	매트리스	4		4	2			2
	구조용로프	구조용로프	2		2				2
	개인로프	구조용로프	10		10	10
	7mm로프	구조용로프	2		2					1	1
	로프보호대		6		6	6
	롤러로프보호대		2		2				2
	E/V마스터키		2		2			2
	구조작업용공구세트	일반도구키트	2		2	2
	구조장비정비공구세트	일반도구키트	1		1	1
	전기식드릴	전동드릴	1		1	1
	충전식드릴	전동드릴	1		1	1
	절연봉		1		1	1
	유리창압착기		1		1	1
	교통신호봉		5		5				5
	라이트라인	연장조명	2		2	1	1
	야광스틱		5		5	5
	헤드랜턴	투광조명	5		5			5
	연기투시랜턴	투광조명	14		14	8			1	5
	휴대용탐조등	투광조명	10		10	4		2	2	2
	이동식조명발전기	구조용조명등	1		1	1
	요대		5		5		5
	구조용조끼		32		32	2	9		10		11
	개인장비보관배낭		16		16				16
	로프총	공압송선기	2		2	2
	간이소화용구		10		10		10
	블로우건	동물용마취총	2		2	2
	그물망발사기	돌망태	4		4	4
	에어블로우건	동물용마취총	1		1	1
	동물포획용 집게		2		2	1				1
	곤충채집망		1		1				1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
호흡및신체용			291		291	112	18	46	31	29	55
	공기호흡기세트	소방용호흡기구	21		21	17			4
	공기호흡기 예비용기	소방용호흡기구	83		83	18		30	4	12	19
	공기호흡기 면체	소방용호흡기구	27		27	8	15		4
	예비 등지기	소방용호흡기구	4		4	4
	운반용 공기공급기	소방용호흡기구	5		5				5
	방진안경		6		6			6
	인명구조경보기	구조경보기	12		12	12
	구조헬멧	안전헬멧	27		27	8	3	10			6
	화재헬멧	안전헬멧	15		15						15
	방검복		2		2	2
	내전복 세트	보호용작업복	2		2	2
	구조방호복		27		27	17			8	2
	방열복	방열복	15		15	15
	레펠장갑		15		15						15
	구조장갑		15		15					15
	방화두건		15		15	9			6

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
중량물작업용			30		30	21	0	1	0	4	4
	유압페달절단기	유압구조장비세트	1		1	1
	수동식 유압도어오픈어	유압구조장비세트	2		2	2
	유압엔진펌프(차량용)	유압구조장비세트	3		3	2				1
	유압엔진펌프(휴대용)	유압구조장비세트	2		2	1		1
	예비유압호스릴	유압구조장비세트	1		1	1
	유압절단기	유압구조장비세트	3		3	2				1
	유압전개기	유압구조장비세트	4		4	3				1
	유압램	유압구조장비세트	5		5	4				1
	와이어윈치		1		1	1
	동력식윈치	권양기	1		1	1
	맨홀구조기구세트		1		1	1
	에어백세트	구조용에어백	2		2	2
	다목적구조장비세트	배터리식	1		1						1
	유압콤비절단기	배터리식	1		1						1
	구조용리프트잭		1		1						1
	유압 지지대	버팀대	1		1						1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
절단용			22		22	14	0	1	2	3	2
	철선절단기	절단기	5		5	2		1	2
	동력절단기		2		2	2
	동력절단기(배터리식)	전기절단기	1		1						1
	변속크롤러직소기		1		1	1
	고성능양날절단기	전기절단기	2		2	2
	핸드그라인더		2		2	2
	휴대용코아드릴	전동드릴	2		2	2
	체인톱	벌목톱	3		3	2					1
	수동식유리절단기		1		1	1
	유리절단기		1		1					1
	유리원형절단기		1		1					1
	링 커터		1		1					1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
파괴용			19		19	13	0	0	0	2	4
	만능도끼		7		7	6					1
	방화문파괴기		2		2	2
	헤머드릴		3		3	3
	파괴해머		2		2	2
	지렛대		5		5					2	3

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
유해화학구조용			64		64	19	0	7	1	36	1
	화확화재진압복 A	위험물질방어의류	1		1				1
	RESPIREX A	위험물질방어의류	9		9	9
	듀폰타이캠 A	위험물질방어의류	10		10	10
	MICROGARD C	위험물질방어의류	17		17			7		10
	MICROGARD 1500	위험물질방어의류	21		21					21
	누출물 수거용기		1		1					1
	흡착포		4		4					4
	기밀시험기		1		1						1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
수난구조용			131		131	86	2	2	27	0	14
	스쿠버공기통	잠수장비	6		6	6
	레귤레이터	잠수장비	6		6	6
	보조호흡기	잠수장비	4		4	4
	게이지	잠수장비	6		6	6
	부력조절기	잠수장비	6		6	6
	중량벨트	잠수장비	7		7	7
	수중조명등	잠수장비	2		2	2
	수중칼	잠수장비	3		3	3
	스노클	잠수장비	6		6				6
	스킨핀	잠수장비	9		9			2	7
	오리발	잠수장비	6		6	6
	수경	잠수장비	6		6				6
	습식잠수복	잠수장비	2		2				2
	잠수화	잠수장비	8		8	6			2
	잠수장갑	잠수장비	8		8	6			2
	건식잠수복	잠수장비	10		10	3					7
	라이프자켓	구명장비	10		10	9	1
	구명부환	구명장비	10		10	10
	고무보트		1		1		1
	수중펌프	수중펌프	6		6	6
	스쿠버장비케리어		4		4				2		2
	습식잠수세트	잠수장비	5		5						5

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
산악구조용			262		262	90	3	17	32	82	38
	에디		2		2	2
	산악용배낭		3		3	3
	프로트랙션도르래		3		3	1					2
	아이젠		9		9	9
	탠덤도르래		3		3	2					1
	픽스도르래		3		3	3
	확보용 장비걸이판		3		3	1					2
	안전벨트		18		18	12			2	4
	D형카라비너		50		50	30				15	5
	O형카라비너		100		100			5	25	60	10
	도르레		9		9				5		4
	등반기		7		7	3					4
	발주마		3		3		3
	8자하강기		11		11	11
	스위벨		2		2			1			1
	그리그리		3		3	2					1
	스톱하강기		4		4	4
	테이프슬링		7		7			6			1
	데이지체인		7		7	7
	퀵드로우 세트		5		5			5
	메톨리우스 확보줄		3		3					3
	베이직		2		2						2
	마이크로트랙션		1		1						1
	쌍도르레		4		4						4

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
구급용			2		2	2	0	0	0	0	0
	산악용들것	바스켓형들것	1		1	1
	바스켓들것	바스켓형들것	1		1	1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
측정용			11		11	9	2	0	0	0	0
	LNG/LPG검지기	가스경보기	2		2	2
	산소농도측정기	측정기	1		1		1
	방사선선량계	방사선감지경보기	3		3	3
	방사선 측정기	측정기	1		1		1
	잔류전류검지기	광전류측정장치	3		3	3
	적외선온도계	휴대용온도계	1		1	1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
탐색용			5		5	3	0	0	0	1	1
	열화상카메라	적외선카메라	2		2	1				1
	GPS수신기		2		2	2
	매몰자음향탐지기		1		1						1

구분	장비명	세부분류명	계	규격	구입년도별 보유수							비고
					소계	11 이전	12	13	14	15	16
기타구조용			84		84	44	3	3	3	24	7
	수동식구조막	공기안전매트	1		1	1
	반지절단기		2		2	2
	다용도조각기		1		1	1
	유안핸드펌프		1		1	1
	특수유압연속절단기		1		1	1
	헬멧캠코더		1		1	1
	에어건		1		1	1
	스크류		1		1	1
	미니트랙션		2		2	2
	분리형들것		1		1	1
	척추보호대		1		1	1
	등짐펌프		2		2	2
	카오픈틀		2		2	1			1
	구급낭		1		1	1
	삽		3		3	3
	슬링밸트		10		10	10
	무손상도어록		1		1	1
	복스세트		1		1	1
	드라이버세트		1		1		1
	귀체온계		1		1	1
	말벌보호복		2		2	1			1
	승강기지지대		1		1	1
	삼단봉		2		2	2
	톱		2		2	2
	화상용시트		1		1	1
	검전기		1		1	1
	동물포획용장갑		2		2	1		1
	동물이송장		2		2			1	1
	냉온조끼		2		2	2
	블랙박스		2		2		2
	방화문해정기		1		1			1
	접이식들것		2		2					2
	충전드라이버		1		1					1
	가레기자키		1		1					1
	아삽 락		4		4					4
	스패로우		4		4					4
	아삽소바		4		4					4
	철선 와이어		4		4					4
	섬광탄		3		3					3
	화이어캠		1		1					1
	수난 마네킹		1		1						1
	내시경카메라		1		1						1
	다목적삼각구조대		1		1						1
	문개방기구세트		1		1						1
	접이식구조플랫폼		1		1						1
	진동절단기		1		1						1
	로프가방		1		1						1