※ 수관 건조대 고장 사진 및 내용 ※

고장 내용 : 화재출동 후 수관건조대 사용중 수관 올리는 부분이 추락하여 전기부품 및 전동장치가 고장발생함