수도계량기함 보온조치 안내 수도계량기에 대한 검침을 위해 아래 일시에 방문하여 검침을 하였으나, 수도계량기함내 다음과 같은 사유 [보온재 없음, 보온재 미비, 기타( )]로 인해 동절기에 수도계량기가 동파되어 생활에 급수불편이 초래될 수 있어 안내하오니, 수도계량기함 내부를 헌옷 등으로 채우고 뚜껑 덮기 전 비닐로 밀폐 등 보온조치를 해 주시기 바라며, 아울러, 한파가 예상될 경우, 수도꼭지를 조금씩 틀어 놓는 등 수도계량기 동파 예방을 위해 적극 협조하여 주시기 바랍니다. ● 방문일: 202 . . . ( ) : ● 협조사항 - 현장업무로 인해 일일이 전화응대를 하기 어려우니 이점 양해하여 주시기 바라며, 문의사항은 아래 연락처로 문의 주시기 바랍니다. ● 문의전화 : 00수도사업소 ☎ 02-3146-0000 00수도관리소 ☎ 02-2290-0000 서울시설공단