수도계량기 교체 장애 내역

연번	주소	관리번호	교체장애사유	계량기 구경
1	강동구 고덕동 511	30497813	밸브고장	15mm(가정용)
2	강동구 고덕동 609 102호	30494859	밸브고장	15mm(가정용)
3	강동구 고덕동 649-3	30492754	밸브고장	15mm(일반용)
4	강동구 고덕동 502-4	30496286	밸브고장	25mm(가정용)