수도계량기 교체 장애 내역

연번	주소	관리번호	교체장애사유	계량기 구경
1	송파구 문정동 56-2	30154132	밸브고장	25mm
2	송파구 문정동 6-2	30139314	밸브고장	20mm
3	송파구 문정동 52-9	30153619	밸브고장	20mm