수도계량기 교체 장애 내역

연번	주소	관리번호	교체장애사유	계량기 구경
1	송파구 장지동 45(공공용)	35895627	밸브고장	50mm
2	강동구 성내동 19-6(일반용)	30568980	밸브고장	20mm