수도계량기 교체 장애 내역

연번	주소	관리번호	교체장애사유	비고
1	서울특별시송파구 성내천로35길 53(마천동 1-5)	32268236	맨홀 (심도장애)
2	서울특별시송파구 문정로 19(문정동 39-1)	30151577	심도장애
3	서울특별시송파구 올림픽로 625(풍납동 474) 천호역	31726752	맨홀 (심도장애)
4	서울특별시 송파구 올림픽로 299(신천동 7-23)	24688711	맨홀 (일자배관)