수도계량기 교체 장애 내역

연번	고객번호	동	지번	부번	성명	업종	구경 (mm)	기물번호	장애사유	관련사진
1	24683270	명일동	48		주양쇼핑	일반용(30)	50	H-15********1	맨홀 및 심도
2	24236026	성내동	428	2	파크프라자	일반용(30)	50	D-12********1	맨홀 및 심도
3	24653570	천호동	410	105	현대사우나	욕탕용(40)	50	D-12********4	맨홀

연번	고객번호	동	지번	부번	성명	업종	구경 (mm)	기물번호	장애사유	관련사진
4	30517507	천호동	455		천호역	공공용(20)	50	O-40********6	맨홀 및 심도
5	24657530	천호동	456		신라빌딩	일반용(30)	50	CP-05-101960	맨홀 및 심도
6	24657549	천호동	456	1	대표자(관리인)	일반용(30)	50	D-12********6	밸브고장	밸브고장

연번	고객번호	동	지번	부번	성명	업종	구경 (mm)	기물번호	장애사유	관련사진
7	23700367	석촌동	24	3	효성해링턴타워	일반용(30)	50	D-13********6	맨홀 및 심도
8	24688570	송파동	163	19	송재현	일반용(30)	50	P-11********7	공간협소 (계량기위치 변경 요청)
9	30013704	송파동	187	5	주계량기	가정용(10)	50	P-11********5	담장위 (높은 담 위험)

연번	고객번호	동	지번	부번	성명	업종	구경 (mm)	기물번호	장애사유	관련사진
10	32581513	오금동	51		서울특별시	공공용(20)	50	D-08********5	맨홀
11	31292161	풍납동	398	16	주계량기	가정용(10)	50	F-11********9	심도 및 매몰
12	30084238	가락본동	1	10	주양수기	가정용(10)	50	C-PO********89	화단 안 맨홀