강서수도사업소 수도계량기 동파 접수 및 처리 현황

(2016. 1. 22일 05시 현재)

구 분	총 계	계	1. 19	1. 20	1. 21	1. 22	비고
건 물 유 형 별 동파현황	아파트	76	29	10	22	15
	단독주택	28	6	1	15	6
	연 립	28	4	2	9	13
	상 가	13	2	1	2	8
	공사장	11	6	1	2	2
	계	156	47	15	50	44
처리현황	처 리	156	47	15	50	44
	미처리	-	-	-	-	-

○ 현재 동결민원은 일 50건 정도 문의되나 대부분 옥내배관 동결사항으로      수요가에게 자체 해빙하도록 홍보 안내함 (순간 스팀기 2대 대여)

○ 현재까지 옥외급수관 동결신고 및 처리사항은 없음.

□ 월동기 교체원 근무현황 : 9명 (사업소 2명 , 기간제 7명)

○ 평시 체계 : 주간근무 (일근)

- 근무단계 : 1, 2단계 (–5℃ ~ -10℃이상)

- 근무인원 : 7명 (기간제)

○ 비상 체계 : 주· 야간 근무 (19일부터 근무시간 연장 및 교체원 증원)

- 근무단계 : 3 · 4단계 (–10℃~-15℃이상)

⇨ 근무시간 09~22시 (야간당직)

- 근무인원 : 9명 이상 (필요시 추가인원 단계별 증원)

⇨ 일 동파량(150건) 초과시 사업소 직원 투입

⇨ 일 동파량 (250건) 초과시 사업소 단가계약업체 동원

□ 이번 주말(토·일) 한파대비 비상근무 유지

○ 비상 근무체계 유지

- 교체원 9명 (기간제 7, 사업소 2), 현장민원과 15명