구로소방서 수도급수배관 이전 요청

민원실이 2층으로 이전됨에 따라 장애인 등 거동불편 민원인을 위한 승객용 승강기 설치공사 진행 중 수도배관이 승강기 PIT실 공사구간을 통과하여 안전성고려 이전이 불가피함

□ 수도급수배관 매설 실정 사진

수도배관

기존배관

배관변경이설

○ 수도급수배관 매설	○ 수도급수배관 매설
	○벽면과 700㎜ ○깊이 1500㎜
○ 수도급수배관 매설	○ 수도급수배관 변경 매설

건물벽면

기초경계선

수도배관위치