수도사업 운영 및 관리실태 1차 평가표

□ 일반현황

수도 사업자명	서울특별시	주소	서울특별시 광진구 광나루로 571 (전화 : 02-3146-5442)
급수현황	총인구 (행정인구)	보급률 (%)		급수인구		급수량원단위 (LPCD)			일평균급수량 (㎥/일)		유효율 (%)
	587,964	100%		587,964					184,385		97.8
시설개요	구분			정수장			취수장			배수지
	개소	가동		1			2			2
		운휴
	시설용량 (㎥/일, ㎥)	가동		250,000			850,000			180,000
		운휴
	광역배분량			㎥/일
운영형태	∎ 직영운영 □ 위탁운영(위탁사업자 : )				회계운영			□ 공기업특별회계 □ 일반회계

□ 평가결과

구 분	배점	평가결과	비고
합 계	92
시설관리분야	38
수질관리분야	22
대국민서비스분야	16
경영 및 운영분야	16
감점 분야	1

□ 문제점 및 개선지시 사항

문 제 점	개선지시 사항