<사급자재 제조사 수도용 자재(제품) 규격인증 및 KC인증 현황>

※ ISO 9001 수도용 자재인증 제조사 제품은 ‘14. 5. 25이후 사용금지

구 분	자재회사	수도용 자재인증	KC 인증	비 고
수도용주름마디 스텐레스강관	부덕실업	ISO 9001	KCW-2012-0051 (‘12.03.13)	부적합 KWWA D 118 (6월중순 인증예정)
	EF코리아	ISO 9001	KCW-2012-0007 (‘12.01.16)
수도용 스텐레스강관	(주)삼원금속	KS D 3595	KCW-2011-0194 (‘11.11.21)	적 합
	EF코리아	KS D 3595	KCW-2012-0424 (‘12.07.12)	적 합
	성광금속(주)	KS D 3595	KCW-2011-0192 (‘11.11.21)	적 합
수도용 새들붙이 분수전	부덕실업	ISO 9001	KCW-2012-0186 (‘12.05.15)	부적합 (KWWA 적합인증 6월중순 예정)
누수방지용 새들	부덕실업	ISO 9001	KCW-2012-0559 (‘12.10.09)	부적합 (KWWA 적합인증 6월중순 예정)
수도용 스텐레스 강관 이음쇠 (슬립인조인트)	하이스텐(주)	KWWA-14-002 (‘14.01.16)	KCW-2011-0043 (‘11.11.14)	적 합
	진원개발(주)	ISO 9001	KCW-2012-0124 (‘12.04.25)	부적합 KWWA-14-002 (6월중순 인증예정)
볼밸브	영동금속(주)	KS B 2308	KCW-2012-0168 (‘12.05.15)	적 합
	건일브론즈밸브		KCW-2012-0112 (‘12.04.03)	적 합
청동밸브	영동금속(주)	KS B 2301	KCW-2012-0169 (‘12.05.15)	적 합
	건일브론즈밸브		KCW-2012-0111 (‘12.04.03)	적 합
부단수 활정자관	진원개발(주)	ISO 9001	KCW-2012-0125 (‘12.04.25)	부적합 (KWWA 적합인증 6월중순 예정)
	대풍건설	ISO 9001	KCW-2011-0256 (‘11.11.28)	부적합 (KWWA 적합인증 6월중순 예정)
플렌지접합 부속(고무링)	㈜남호특수고무	KS M 6613	KCW-2013-0017(‘13.01.17)	적 합
	신한고무(주)		KCW-2013-0060(‘13.02.21)	적 합
덕타일주철 이형관 (에폭시 수지분체)	한국주철관공업(주)	KS D 4308	KCW-2011-0003 (‘11.05.25)	적 합
	현대주철산업(주)		KCW-2011-0010 (‘11.05.25)	적 합
	세창주철공업(주)		KCW-2011-0015 (‘11.05.25)	적 합