문서번호	수처리연구과-5662
결재일자	2019.6.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		수처리연구과장	수도연구부장
협조

수도용 필터를 이용한 탁질 축적평가 계획

서울물연구원

수처리연구과

수도용 필터를 이용한 탁질 축적 평가계획

최근 수돗물 민원과 관련하여 시판되는 수도용 필터를 이용하여 사용경과시간에 따른 탁질 축적정도를 평가하고자 함

□ 실험목적

○ 수도용 필터를 사용하여 이물질에 의한 필터 사용기간 단축여부을 확인하고 대응방안 도출하고자 함

※ 효과검증은 2012년도 녹물제거필터 연구추진하였음

□ 실험개요

○ 기 간 : 1개월

○ 설치장소

- 서울시 거주 직원가정(싱크대, 샤워기)

- 연구원 : 본관, 별관의 화장실, 음수대

○ 설치개수

- 연구원 및 가정집 : 15곳

□ 실험방법

○ 운영방법 : 동일날짜, 동일지점에 설치 운영

○ 육안검사 : 아침, 저녁 각 1회 실시(사진촬영)

○ 필터 유형

샤워기	싱크대(수도꼭지형, 샤워기형)

- 문래동 인근 가정집에 설치된 필터와 동일한 제품을 구매하여 평가실시

□ 행정사항

○ 소요예산 : 총1,239,580원

○ 산출내역

- 샤워기 : 26,530원 × 15개 = 397,950원

- 샤워기 필터 : 16,150원 × 10개 = 161,500원

- 싱크대(수도꼭지형) : 21,900원 × 7개 = 153,300원

- 싱크대(샤워기형) : 23,900원 × 8개 = 191,200원

- 싱크대(수도꼭지형) 필터 : 15,190원 × 7개 = 106,330원

- 싱크대(샤워기형) 필터 : 28,350원 × 8개 = 226,800원

- 배송비 : 2,500원

○ 구매방법 : 수처리연구과 법인카드 결재후 신용카드 결재계좌 입금처리

○ 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 일반관리비, 일반재료비

□ 향후계획

○ 육안검사 결과수합 및 검토

○ 설치 배관에 대한 경과년 및 사용량 검토

○ 교체주기가 빠른 필터는 수거하고 해당가구의 수돗물 수질분석 및 필터 이물질 성분분석

- 수질항목 : 탁도, 잔류염소

- 필터 이물질 : 무기물(철 등).

붙임 : 산출기초조서 1부.  끝.