서울시 수돗물평가위원회 회의록

2012.  5

서 울 특 별 시

(상수도사업본부)

｢수돗물평가위원회｣ 회의록

	<회의개요>
□ 일 시 : 2012. 5.31(목) 16:30~19:00 □ 장 소 : 상수도사업본부 4층 회의실 □ 참 석 : 10명 - 오현제 위원장, 홍성호 부위원장 - 위원 : 김광시, 김서령, 문명혜, 신한승, 이상돈, 임동국, 조용모, 문성규 □ 안 건 - 5월 수질검사결과 평가 및 공표 - 2012년 6월 채수일자 및 위원 선정 - 원수대금에 관한 원가분석 용역 검토 - 수돗물 관리자문을 위한 해외방문 결과 논의

□ 회의내용

<5월 수질검사결과 평가 및 공표>

○ 수질검사 결과 적합

- 검사지점 : 광암, 암사 아리수정수센터 공급수계 수도꼭지 등 총 10지점

- 검사결과 : 정수 및 공급수계 수도꼭지 수돗물 먹는물 수질기준에 모두 적합

- 검사결과 수용가 통보 및 홈페이지게재, 요금고지서 게재

<6월 채수일자 및 위원선정>

○ 채수일자 : 2012.6.4

○ 채수지점 : 강북, 영등포 아리수 정수센터 및 수계별 수도꼭지 등

○ 채수위원 : 김광시 위원, 이정수 위원

<원수대금에 관한 원가분석 용역 검토>

○ 실증자료확보에 주력하여 용역수행토록 결정

○ 수행기관 : 한국의회학회

○ 소위원회 구성

<수돗물 관리자문을 위한 해외방문 결과 논의>

○ 선진국의 상수원, 정수장 및 공급과정 등에 대한 수질관리 실태 등에 관한 방문조사결과 보고서 작성에 관한 논의