수돗물 시민평가단 음수대 점검 및 조치 결과

(북부수도사업소)

연번	일자	장소	지적사항	조치 결과
				일자	조치내용
98	07/07	창동중	보건실 수질검사표 미부착	08/18	수질검사표 기부착(구형 검사표의 수질검사 결과는 미표시)
108	07/07	중계중	수질검사 미표시	08/18	수질검사결과 기표시(구형 검사표의 수질검사 결과는 미표시)
114	07/16	노일중	여름철 누런물 나옴	08/18	본관1층, 본관2층, 후관2층 등 수질검사결과 기준이내이며 누런물 출수는 발견치 못함
117	07/09	서라벌고	본관2층 계란썩은냄새 심함	08/18	음용결과 이취미는 없었으며 냄새는 음수대 옆 화장실 냄새로 추정됨
118	07/10	쌍문3동 주민센터	1층 수질검사표 2013년 3월 붙어있음	08/18	‘14년 2분기 수질검사결과 기부착(구형검사표에 붙어있는 수질검사 결과 탈거)