수돗물 재처리시설 없는 아파트 추진현황

□□ 현 황

○ 재처리시설 아파트 : 9개소

연번	공동주택명	소재지	세대수	설치년도	전화번호	결 과
1	삼성래미안 용강	마포구 용강 380	430	2003.3	6394-3366	미가동
2	공덕2차 삼성래미안	마포구 공덕동 38	683	2002.5	719-4924	미가동
3	공덕래미안 3차	마포구 공덕동 457	616	2004.1	704-8270	가동
4	연희 대우	서대문구 연희3동 739	562	2000	3141-8600	가동
5	가재울센트레빌	서대문구 남가좌동 381	473	2009.6	304-1489	가동
6	북한산힐스테이트7차	은평구 불광동 643	882	2011.7	389-6424	미가동
7	백련산힐스테이트1차	은평구 응암동 759	1,028	2011.12	3151-0509	미가동
8	백련산힐스테이트2차	은평구 응암동 760	893	2011.12	302-0953	가동
9	백련산힐스테이트3차	은평구 응암동 761	748	2011.12	373-9466	미가동

□□ 추진 현황

- 근거 : 본부 아리수음용과 – 797(‘12. 3.23)호

○ ‘13.12.04 : 추진결과(9개 아파트 중 가동 7개소, 미가동 2개소)

○ ‘14.06.17 : 추진결과(9개 아파트 중 가동 4개소, 미가동 5개소)

□□ 추진 실적

○ 재처리 아파트 방문 홍보 실시 : 9개소

- 가동중단(5개소) : 삼성래미안 용강, 공덕2차 삼성래미안, 북한산힐스테이트7차

백련산힐스테이트1차, 백련산힐스테이트3차

- 가동(4개소) : 공덕래미안3차, 백련산힐스테이트2차, 연희대우, 가재울센트레빌

※ ‘13년에 대비 가동중단 3개소

□□ 향후 추진 계획

○ 수질검사 실시 : 가동중인 아파트 비교 수질검사(공덕래미안3차, 백련산힐스                           테이트2차), 나머지 2개 아파트 수질검사를 원치 않음

○ ‘14. 7 ~ 12월 : 가동중단 여부 동향 파악, 집중 홍보 및 실적관리

○ ‘14년 상반기 추진결과 제출(7월) : 수질검사 실시 후 급수운영과에 제출