‘16년(상반기) 수돗물 재처리시설 없는 아파트 추진현황

□□ 추진기간 : 2016. 4. 4 ~ 4. 6

□□ 현 황

○ 재처리시설 아파트 : 9개소

연번	공동주택명	소재지	세대수	설치년도	전화번호	결 과
1	삼성래미안 용강	마포구 용강 380	430	2003.03	6394-3366	미가동(‘16년 1월중단)
2	공덕2차 삼성래미안	마포구 공덕동 38	683	2002.05	719 -4924	가동
3	공덕래미안 3차	마포구 공덕동 457	616	2004.01	704 -8270	가동
4	연희 대우	서대문구 연희3동 739	562	2000.03	3141-8600	가동
5	가재울센트레빌	서대문구 남가좌동 381	473	2009.06	304 -1489	미가동(‘16년 1월중단)
6	북한산힐스테이트7차	은평구 불광동 643	882	2011.07	389 -6424	미가동
7	백련산힐스테이트1차	은평구 응암동 759	1,028	2011.12	3151-0509	미가동
8	백련산힐스테이트2차	은평구 응암동 760	893	2011.12	302 -0953	미가동
9	백련산힐스테이트3차	은평구 응암동 761	748	2011.12	373 -9466	미가동

□□ 추진 현황

- 근거 : 본부 아리수음용과 – 797(‘12. 3.23)호

○ ‘15년(하반기) : 추진결과(9개 아파트 중 가동 5개소, 미가동 4개소)

○ ‘16년(상반기) : 추진결과(9개 아파트 중 가동 3개소, 미가동 6개소)

□□ 추진 실적

○ 재처리 아파트 방문 홍보 실시 : 9개소

- 가동중단(6개소) : 북한산힐스테이트7차, 백련산힐스테이트1,2,3차 힐스테이트, 삼성래미안

가재울센트레빌

- 가동(3개소) : 공덕2차 삼성래미안, 공덕래미안3차, 연희대우

□□ 향후 추진 계획

○ 수질검사 실시 : 가동중인 아파트 비교 수질검사(3개소) 수질검사를 원치 않음

○ 공문발송(3개소) : 재처리 시설에 사용에 따른 낭비요인 등

○ ‘16년 상반기 추진결과 제출 : 급수운영과에 제출