수리내역서
품 목	규 격	단위칭호	금 액	계약상의 수 량	전회까지의 납품수량	금 회 검수량	미납량
동파이프교체	25mm	개	15000	1		1
동엘보	25mm	개	8000	2		2
동T	25mm	개	3000	1		1
동링직	25mm	개	20000	4		4
동아답터	25mm	개	9000	2		2
장비비	누수탐지용	식	100000	1		1
시멘트	타일,방수,백	식	60000	1		1
공임비		명	230000	2		2
계			445,000
부가세			44,500
합 계			489,500

2014.  9.   .

확인자  직급  전기운영 7급   성명 이병제  (인)

직급  시설운영 7급   성명 조현순  (인)