수리내역서

계량기명 : 가스미터

규격	기물번호	가스미터수리			비 고
		일 시	개소	내 용
2.5㎥/h	073221004360외 1539	2017. 01.26 ~ 2017. 02.01	1540	인덱스분해, 기어배열, 시트교체, 청소, 조립, 누설검사, 기차테스트, 기어교체, 도장.
4.0㎥/h	114321026801외 253	2017. 01.26 ~ 2017. 02.01	254	인덱스분해, 기어배열, 시트교체, 청소, 조립, 누설검사, 기차테스트, 기어교체, 도장.
6.0㎥/h	119422002818외 279	2017. 01.26 ~ 2017. 02.01	280	인덱스분해, 기어배열, 시트교체, 청소, 조립, 누설검사, 기차테스트, 기어교체, 도장.
			2,074

「가스미터 기술기준」에 따라 위와 같이 계량기의 수리내역서를 제출합니다.

2017년02월02일

제출인   최  동  훈  (서명 또는 인)

서울특별시 품질시험소장 귀하