수리내역서
품 목	규 격	단위칭호	금 액	계약상의 수 량	전회까지의 납품수량	금 회 검수량	미납량
모타베어링	6305	개	20000	2		2
계			40,000
부가세			4,000
합 계			44,000

2015.  5.   .

확인자  직급  전기운영 7급   성명 이병제  (인)

직급    위생 6급     성명 이재민  (인)