진공_회전 농축기 수리보고서

장비현황

관리번호	농산-VR-1	비 품 명	진공_회전농축기
제 작 처	부치(Buchi)	모델번호	R-200	제작번호	-
구입금액	금3,825,000원	구입일자	2004	구입업체	화신기계상사

수리현황

수리발생일	2014. 07. 31
수리 예정 일자	2014. 08. 14		수리예정금액	금2,970,000원		수리업체	화신기계상사
수 리 내 역
1. 내구연한(10년)이 경과되어 펌프고장으로 진공기능 상실 2. 펌프교체 필요
분석기기 교체예정 장비 및 부품사진
진공회전농축기 본체		진공을 발생시키는 펌프

위와 같이 수리 보고서를 제출합니다.

2014년  08월  7일

작 성 자 : 지방보건연구사 육동현