수 문 점 검 현 황

처리장명 : 제2처리장                    점검자 :

수 문 명 : 청계천유입수문                        지방공업주사보    정순명  (인)

점검일자 :   2014.   .   .                         제2처리장반장     윤상철  (인)

점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과 이상유무	이상시 대책
권양기	청소상태	권양기 내부의 불필요한 물건, 이물질 부착여부
	브레이크	밴드, 풋, 원심브레이크의 제기능 여부
	기어류	작동시 원활하게 작동되는지의 여부
		기어열에 그리스 주입여부
	인디게이터	게이트의 위치와 일치하는가의 여부
		인디케이터 표시판의 투명도 여부
	부싱	그리스 주입여부 및 작동의 원활여부
	감속기 및 클러치레바	정상운전시 소음 및 진동의 여부
		클러치레바의 작동은 월활한가
		감속기 고정볼트, 너트의 풀림 이탈여부
	모터	소음 및 진동의 유무
		이상발열
		푸시버튼 스위치의 작동이상 유무
	커프링	볼트, 너트 풀림에 의한 진동여부
	핸드레바	수동작동시 원활한가
	카바	카바의 파손이 있는가
	시건장치	부드럽게 잘열리는가
랙크바		랙크바의 휨 여부
		랙크바의 부식여부
문비	청소상태	문비의 수밀부, 빔내부의 오물 토사등 부착여부
	구조전반	조작중 진동 및 이상소음이 발생하는가
		권양시 문비의 기울어짐 여부
		부재의 변형여부
	볼트, 너트	볼트, 너트의 이완 및 이탈여부
	스킨플레이트	두께가 규정치 이하로 얇아지지 않았는가
	지수고무	누수여부 확인
	도장상태	벗겨지거나 부식된 곳이 있나
문틀	청소상태	문틀내의 토사, 오물등이 끼어있지 않은가
	수밀판	손상, 마모되어 누수되지 않는가

수 문 점 검 현 황

처리장명 : 제2처리장                    점검자 :

수 문 명 : 생하수유입수문                        지방공업주사보    정순명  (인)

점검일자 :   2014.   .   .                         제2처리장반장     윤상철  (인)

점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과 이상유무	이상시 대책
권양기	청소상태	권양기 내부의 불필요한 물건, 이물질 부착여부
	브레이크	밴드, 풋, 원심브레이크의 제기능 여부
	기어류	작동시 원활하게 작동되는지의 여부
		기어열에 그리스 주입여부
	인디게이터	게이트의 위치와 일치하는가의 여부
		인디케이터 표시판의 투명도 여부
	부싱	그리스 주입여부 및 작동의 원활여부
	감속기 및 클러치레바	정상운전시 소음 및 진동의 여부
		클러치레바의 작동은 월활한가
		감속기 고정볼트, 너트의 풀림 이탈여부
	모터	소음 및 진동의 유무
		이상발열
		푸시버튼 스위치의 작동이상 유무
	커프링	볼트, 너트 풀림에 의한 진동여부
	핸드레바	수동작동시 원활한가
	카바	카바의 파손이 있는가
	시건장치	부드럽게 잘열리는가
랙크바		랙크바의 휨 여부
		랙크바의 부식여부
문비	청소상태	문비의 수밀부, 빔내부의 오물 토사등 부착여부
	구조전반	조작중 진동 및 이상소음이 발생하는가
		권양시 문비의 기울어짐 여부
		부재의 변형여부
	볼트, 너트	볼트, 너트의 이완 및 이탈여부
	스킨플레이트	두께가 규정치 이하로 얇아지지 않았는가
	지수고무	누수여부 확인
	도장상태	벗겨지거나 부식된 곳이 있나
문틀	청소상태	문틀내의 토사, 오물등이 끼어있지 않은가
	수밀판	손상, 마모되어 누수되지 않는가

수 문 점 검 현 황

처리장명 : 제3-1처리장                  점검자 :

수 문 명 : 긴급차단수문                          지방공업주사보    김도형  (인)

점검일자 :   2014.   .   .                         제3-1처리장반장   김희태  (인)

점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과 이상유무	이상시 대책
권양기	청소상태	권양기 내부의 불필요한 물건, 이물질 부착여부
	브레이크	밴드, 풋, 원심브레이크의 제기능 여부
	기어류	작동시 원활하게 작동되는지의 여부
		기어열에 그리스 주입여부
	인디게이터	게이트의 위치와 일치하는가의 여부
		인디케이터 표시판의 투명도 여부
	부싱	그리스 주입여부 및 작동의 원활여부
	감속기 및 클러치레바	정상운전시 소음 및 진동의 여부
		클러치레바의 작동은 월활한가
		감속기 고정볼트, 너트의 풀림 이탈여부
	모터	소음 및 진동의 유무
		이상발열
		푸시버튼 스위치의 작동이상 유무
	커프링	볼트, 너트 풀림에 의한 진동여부
	핸드레바	수동작동시 원활한가
	카바	카바의 파손이 있는가
	시건장치	부드럽게 잘열리는가
랙크바		랙크바의 휨 여부
		랙크바의 부식여부
문비	청소상태	문비의 수밀부, 빔내부의 오물 토사등 부착여부
	구조전반	조작중 진동 및 이상소음이 발생하는가
		권양시 문비의 기울어짐 여부
		부재의 변형여부
	볼트, 너트	볼트, 너트의 이완 및 이탈여부
	스킨플레이트	두께가 규정치 이하로 얇아지지 않았는가
	지수고무	누수여부 확인
	도장상태	벗겨지거나 부식된 곳이 있나
문틀	청소상태	문틀내의 토사, 오물등이 끼어있지 않은가
	수밀판	손상, 마모되어 누수되지 않는가

수 문 점 검 현 황

처리장명 : 제4처리장                    점검자 :

수 문 명 : 장안수문                              지방공업주사보    김도형  (인)

점검일자 :   20014  .   .                          제4처리장반장     김희태  (인)

점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과 이상유무	이상시 대책
권양기	청소상태	권양기 내부의 불필요한 물건, 이물질 부착여부
	브레이크	밴드, 풋, 원심브레이크의 제기능 여부
	기어류	작동시 원활하게 작동되는지의 여부
		기어열에 그리스 주입여부
	인디게이터	게이트의 위치와 일치하는가의 여부
		인디케이터 표시판의 투명도 여부
	부싱	그리스 주입여부 및 작동의 원활여부
	감속기 및 클러치레바	정상운전시 소음 및 진동의 여부
		클러치레바의 작동은 월활한가
		감속기 고정볼트, 너트의 풀림 이탈여부
	모터	소음 및 진동의 유무
		이상발열
		푸시버튼 스위치의 작동이상 유무
	커프링	볼트, 너트 풀림에 의한 진동여부
	핸드레바	수동작동시 원활한가
	카바	카바의 파손이 있는가
	시건장치	부드럽게 잘열리는가
랙크바		랙크바의 휨 여부
		랙크바의 부식여부
문비	청소상태	문비의 수밀부, 빔내부의 오물 토사등 부착여부
	구조전반	조작중 진동 및 이상소음이 발생하는가
		권양시 문비의 기울어짐 여부
		부재의 변형여부
	볼트, 너트	볼트, 너트의 이완 및 이탈여부
	스킨플레이트	두께가 규정치 이하로 얇아지지 않았는가
	지수고무	누수여부 확인
	도장상태	벗겨지거나 부식된 곳이 있나
문틀	청소상태	문틀내의 토사, 오물등이 끼어있지 않은가
	수밀판	손상, 마모되어 누수되지 않는가

수 문 점 검 현 황

처리장명 : 제4처리장                   점검자 :

수 문 명 : 긴급차단수문                          지방공업주사보    김도형  (인)

점검일자 :   2014.   .   .                         제4처리장반장     김희태  (인)

점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과 이상유무	이상시 대책
권양기	청소상태	권양기 내부의 불필요한 물건, 이물질 부착여부
	브레이크	밴드, 풋, 원심브레이크의 제기능 여부
	기어류	작동시 원활하게 작동되는지의 여부
		기어열에 그리스 주입여부
	인디게이터	게이트의 위치와 일치하는가의 여부
		인디케이터 표시판의 투명도 여부
	부싱	그리스 주입여부 및 작동의 원활여부
	감속기 및 클러치레바	정상운전시 소음 및 진동의 여부
		클러치레바의 작동은 월활한가
		감속기 고정볼트, 너트의 풀림 이탈여부
	모터	소음 및 진동의 유무
		이상발열
		푸시버튼 스위치의 작동이상 유무
	커프링	볼트, 너트 풀림에 의한 진동여부
	핸드레바	수동작동시 원활한가
	카바	카바의 파손이 있는가
	시건장치	부드럽게 잘열리는가
랙크바		랙크바의 휨 여부
		랙크바의 부식여부
문비	청소상태	문비의 수밀부, 빔내부의 오물 토사등 부착여부
	구조전반	조작중 진동 및 이상소음이 발생하는가
		권양시 문비의 기울어짐 여부
		부재의 변형여부
	볼트, 너트	볼트, 너트의 이완 및 이탈여부
	스킨플레이트	두께가 규정치 이하로 얇아지지 않았는가
	지수고무	누수여부 확인
	도장상태	벗겨지거나 부식된 곳이 있나
문틀	청소상태	문틀내의 토사, 오물등이 끼어있지 않은가
	수밀판	손상, 마모되어 누수되지 않는가

수 문 점 검 현 황

처리장명 : 제2처리장                     점검자 :

수 문 명 : 청계방류수문                          지방공업주사보    정순명  (인)

점검일자 :   2014.   .   .                         제2처리장반장     윤상철  (인)

점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과 이상유무	이상시 대책
권양기	청소상태	권양기 내부의 불필요한 물건, 이물질 부착여부
	브레이크	밴드, 풋, 원심브레이크의 제기능 여부
	기어류	작동시 원활하게 작동되는지의 여부
		기어열에 그리스 주입여부
	인디게이터	게이트의 위치와 일치하는가의 여부
		인디케이터 표시판의 투명도 여부
	부싱	그리스 주입여부 및 작동의 원활여부
	감속기 및 클러치레바	정상운전시 소음 및 진동의 여부
		클러치레바의 작동은 월활한가
		감속기 고정볼트, 너트의 풀림 이탈여부
	모터	소음 및 진동의 유무
		이상발열
		푸시버튼 스위치의 작동이상 유무
	커프링	볼트, 너트 풀림에 의한 진동여부
	핸드레바	수동작동시 원활한가
	카바	카바의 파손이 있는가
	시건장치	부드럽게 잘열리는가
랙크바		랙크바의 휨 여부
		랙크바의 부식여부
문비	청소상태	문비의 수밀부, 빔내부의 오물 토사등 부착여부
	구조전반	조작중 진동 및 이상소음이 발생하는가
		권양시 문비의 기울어짐 여부
		부재의 변형여부
	볼트, 너트	볼트, 너트의 이완 및 이탈여부
	스킨플레이트	두께가 규정치 이하로 얇아지지 않았는가
	지수고무	누수여부 확인
	도장상태	벗겨지거나 부식된 곳이 있나
문틀	청소상태	문틀내의 토사, 오물등이 끼어있지 않은가
	수밀판	손상, 마모되어 누수되지 않는가

수 문 점 검 현 황

처리장명 : 제2처리장                    점검자 :

수 문 명 : 뚝방유입수문                          지방공업주사보    정순명  (인)

점검일자 :   2014.   .   .                         제2처리장반장     윤상철  (인)

점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과 이상유무	이상시 대책
권양기	청소상태	권양기 내부의 불필요한 물건, 이물질 부착여부
	브레이크	밴드, 풋, 원심브레이크의 제기능 여부
	기어류	작동시 원활하게 작동되는지의 여부
		기어열에 그리스 주입여부
	인디게이터	게이트의 위치와 일치하는가의 여부
		인디케이터 표시판의 투명도 여부
	부싱	그리스 주입여부 및 작동의 원활여부
	감속기 및 클러치레바	정상운전시 소음 및 진동의 여부
		클러치레바의 작동은 월활한가
		감속기 고정볼트, 너트의 풀림 이탈여부
	모터	소음 및 진동의 유무
		이상발열
		푸시버튼 스위치의 작동이상 유무
	커프링	볼트, 너트 풀림에 의한 진동여부
	핸드레바	수동작동시 원활한가
	카바	카바의 파손이 있는가
	시건장치	부드럽게 잘열리는가
랙크바		랙크바의 휨 여부
		랙크바의 부식여부
문비	청소상태	문비의 수밀부, 빔내부의 오물 토사등 부착여부
	구조전반	조작중 진동 및 이상소음이 발생하는가
		권양시 문비의 기울어짐 여부
		부재의 변형여부
	볼트, 너트	볼트, 너트의 이완 및 이탈여부
	스킨플레이트	두께가 규정치 이하로 얇아지지 않았는가
	지수고무	누수여부 확인
	도장상태	벗겨지거나 부식된 곳이 있나
문틀	청소상태	문틀내의 토사, 오물등이 끼어있지 않은가
	수밀판	손상, 마모되어 누수되지 않는가

수 문 점 검 현 황

처리장명 : 제3-1처리장                  점검자 :

수 문 명 : 뚝방유입수문                          지방공업주사보    김도형  (인)

점검일자 :   2014.   .   .                         제3-1처리장반장   김희태  (인)

점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과 이상유무	이상시 대책
권양기	청소상태	권양기 내부의 불필요한 물건, 이물질 부착여부
	브레이크	밴드, 풋, 원심브레이크의 제기능 여부
	기어류	작동시 원활하게 작동되는지의 여부
		기어열에 그리스 주입여부
	인디게이터	게이트의 위치와 일치하는가의 여부
		인디케이터 표시판의 투명도 여부
	부싱	그리스 주입여부 및 작동의 원활여부
	감속기 및 클러치레바	정상운전시 소음 및 진동의 여부
		클러치레바의 작동은 월활한가
		감속기 고정볼트, 너트의 풀림 이탈여부
	모터	소음 및 진동의 유무
		이상발열
		푸시버튼 스위치의 작동이상 유무
	커프링	볼트, 너트 풀림에 의한 진동여부
	핸드레바	수동작동시 원활한가
	카바	카바의 파손이 있는가
	시건장치	부드럽게 잘열리는가
랙크바		랙크바의 휨 여부
		랙크바의 부식여부
문비	청소상태	문비의 수밀부, 빔내부의 오물 토사등 부착여부
	구조전반	조작중 진동 및 이상소음이 발생하는가
		권양시 문비의 기울어짐 여부
		부재의 변형여부
	볼트, 너트	볼트, 너트의 이완 및 이탈여부
	스킨플레이트	두께가 규정치 이하로 얇아지지 않았는가
	지수고무	누수여부 확인
	도장상태	벗겨지거나 부식된 곳이 있나
문틀	청소상태	문틀내의 토사, 오물등이 끼어있지 않은가
	수밀판	손상, 마모되어 누수되지 않는가

수 문 점 검 현 황

처리장명 : 제3-2처리장                  점검자 :

수 문 명 : #3방류수문                            지방공업주사보    진관용  (인)

점검일자 :   2014.   .   .                         제3-1처리장반장   김원섭  (인)

점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과 이상유무	이상시 대책
권양기	청소상태	권양기 내부의 불필요한 물건, 이물질 부착여부
	브레이크	밴드, 풋, 원심브레이크의 제기능 여부
	기어류	작동시 원활하게 작동되는지의 여부
		기어열에 그리스 주입여부
	인디게이터	게이트의 위치와 일치하는가의 여부
		인디케이터 표시판의 투명도 여부
	부싱	그리스 주입여부 및 작동의 원활여부
	감속기 및 클러치레바	정상운전시 소음 및 진동의 여부
		클러치레바의 작동은 월활한가
		감속기 고정볼트, 너트의 풀림 이탈여부
	모터	소음 및 진동의 유무
		이상발열
		푸시버튼 스위치의 작동이상 유무
	커프링	볼트, 너트 풀림에 의한 진동여부
	핸드레바	수동작동시 원활한가
	카바	카바의 파손이 있는가
	시건장치	부드럽게 잘열리는가
랙크바		랙크바의 휨 여부
		랙크바의 부식여부
문비	청소상태	문비의 수밀부, 빔내부의 오물 토사등 부착여부
	구조전반	조작중 진동 및 이상소음이 발생하는가
		권양시 문비의 기울어짐 여부
		부재의 변형여부
	볼트, 너트	볼트, 너트의 이완 및 이탈여부
	스킨플레이트	두께가 규정치 이하로 얇아지지 않았는가
	지수고무	누수여부 확인
	도장상태	벗겨지거나 부식된 곳이 있나
문틀	청소상태	문틀내의 토사, 오물등이 끼어있지 않은가
	수밀판	손상, 마모되어 누수되지 않는가

수 문 점 검 현 황

처리장명 : 제2처리장                    점검자 :

수 문 명 : 생하수유입수문                        지방공업주사보    정순명  (인)

점검일자 :   2014.   .   .                         제2처리장반장     윤상철  (인)

점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과 이상유무	이상시 대책
권양기	청소상태	권양기 내부의 불필요한 물건, 이물질 부착여부
	브레이크	밴드, 풋, 원심브레이크의 제기능 여부
	기어류	작동시 원활하게 작동되는지의 여부
		기어열에 그리스 주입여부
	인디게이터	게이트의 위치와 일치하는가의 여부
		인디케이터 표시판의 투명도 여부
	부싱	그리스 주입여부 및 작동의 원활여부
	감속기 및 클러치레바	정상운전시 소음 및 진동의 여부
		클러치레바의 작동은 월활한가
		감속기 고정볼트, 너트의 풀림 이탈여부
	모터	소음 및 진동의 유무
		이상발열
		푸시버튼 스위치의 작동이상 유무
	커프링	볼트, 너트 풀림에 의한 진동여부
	핸드레바	수동작동시 원활한가
	카바	카바의 파손이 있는가
	시건장치	부드럽게 잘열리는가
랙크바		랙크바의 휨 여부
		랙크바의 부식여부
문비	청소상태	문비의 수밀부, 빔내부의 오물 토사등 부착여부
	구조전반	조작중 진동 및 이상소음이 발생하는가
		권양시 문비의 기울어짐 여부
		부재의 변형여부
	볼트, 너트	볼트, 너트의 이완 및 이탈여부
	스킨플레이트	두께가 규정치 이하로 얇아지지 않았는가
	지수고무	누수여부 확인
	도장상태	벗겨지거나 부식된 곳이 있나
문틀	청소상태	문틀내의 토사, 오물등이 끼어있지 않은가
	수밀판	손상, 마모되어 누수되지 않는가

수 문 점 검 현 황

처리장명 : 제2처리장                    점검자 :

수 문 명 : 고저단수문                            지방공업주사보    정순명  (인)

점검일자 :   2014.   .   .                         제2처리장반장     윤상철  (인)

점 검 항 목		점 검 내 용	점검결과 이상유무	이상시 대책
권양기	청소상태	권양기 내부의 불필요한 물건, 이물질 부착여부
	브레이크	밴드, 풋, 원심브레이크의 제기능 여부
	기어류	작동시 원활하게 작동되는지의 여부
		기어열에 그리스 주입여부
	인디게이터	게이트의 위치와 일치하는가의 여부
		인디케이터 표시판의 투명도 여부
	부싱	그리스 주입여부 및 작동의 원활여부
	감속기 및 클러치레바	정상운전시 소음 및 진동의 여부
		클러치레바의 작동은 월활한가
		감속기 고정볼트, 너트의 풀림 이탈여부
	모터	소음 및 진동의 유무
		이상발열
		푸시버튼 스위치의 작동이상 유무
	커프링	볼트, 너트 풀림에 의한 진동여부
	핸드레바	수동작동시 원활한가
	카바	카바의 파손이 있는가
	시건장치	부드럽게 잘열리는가
랙크바		랙크바의 휨 여부
		랙크바의 부식여부
문비	청소상태	문비의 수밀부, 빔내부의 오물 토사등 부착여부
	구조전반	조작중 진동 및 이상소음이 발생하는가
		권양시 문비의 기울어짐 여부
		부재의 변형여부
	볼트, 너트	볼트, 너트의 이완 및 이탈여부
	스킨플레이트	두께가 규정치 이하로 얇아지지 않았는가
	지수고무	누수여부 확인
	도장상태	벗겨지거나 부식된 곳이 있나
문틀	청소상태	문틀내의 토사, 오물등이 끼어있지 않은가
	수밀판	손상, 마모되어 누수되지 않는가