수서역사 소방시설 점검결과

설비	위치	지 적 내 역	조치 내용	법적 근거
경보설비	지하1층	역무실 식당 옆 숙직실 차동식감지기 1개 미설치	정비요망	NFSC 203 제7조
소화활동	지하4층	승강장 하행선 2-1번앞 비상콘센트 위치표시등 1개 미점등	정비요망	NFSC 504 제5조
소화활동	지하4층	승강장 하행선 5-4번앞 비상콘센트 위치표시등 1개 미점등	정비요망	NFSC 504 제5조
소화활동	지하4층	승강장 하행선 맨뒤쪽앞 비상콘센트 위치표시등 1개 미점등	정비요망	NFSC 504 제5조