도로시설물(자치구 위임관리) 긴급보수

석수역앞보도육교 정비 -

과 장 : 김 진 효	☎2133-1650
담당자 : 전 성 민	☎2133-1667

■ 사업부서 : 도로시설과 (재배정 : 강서구청 도로과)

■ 시설물 개요 및 정비내용

시설물명	석수역보도육교
준공년도	2009	구조형식	강관거더
제 원	폭3.7m, 연장59m	상태등급	B
정비내용	- 보행데크 교체 : 492㎡ 개략사업비 : 200백만원

■ 추진 경위 및 계획

○ 상판데크 파손에 따른 빈번한 민원 발생 및 자체 보수 시행

* 2015년 ~ 2018.8월 현재 까지 12회 부분적 임시 보수

○‘18.05 : 정밀안전점검 용역 실시(데크 교체 제시)

○‘18.07.30 : 예산재배정 요청(금천구청→도로시설과)

■ 예산배정계획

(단위 : 원)
예산구분	예산액		기배정액	금회 배정액	배정잔액
계	4,300,000,000		1,276,982,000	200,000,000	2,823,018,000
18년예산	포괄예산	2,600,000,000	311,040,000	200,000,000	2,088,960,000
	영등포역횡단보도 엘리베이터 설치(2개)	1,000,000,000	930,137,000		69,863,000
	구룡구름다리보도육교 엘리벧이터설치	700,000,000	35,805,000		664,195,000

■ 예산과목

○ 도로시설과. 도로시설관리. 도로시설물운영. 도로시설물(자치구 위임관리) 긴급보수. 시설비및부대비. 시설비

■ 배정사유

○ 석수역보도육교는 2009년 준공된 시설물로

○ 시흥대로를 횡단하여 석수역과 버스중앙 차로와 연결되어 지하철 및 버스 환승 시 이용객이 많은 시설물임.

○ 보도육교 주형부 및 계단부 목재데크 부식상태가 심해 파손 빈도가 잦고, 자체 보수인력으로 시행해 온 부분보수로 인하여 시설물 외관 상태가 불량해지고 있으며

○ 보행데크 하부 배수시설 부식으로 인한 강구조 부식이 진행 중에 있으며

○ 예기치 못한 보행자의 실족사고 및 기타 안전사고 발생 우려가 크므로 전체적인 바닥 데크 교체가 필요한 상태임

○ 시도 상에 있는 보도육교는 서울시 소유의 시설물이며 유지관리는 자치구에 위임되어 예산지원 가능함.

※ 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례 제47조(비용의 지원)

- 자치구 위임 도로시설물 관리비용 확대 지원 방침(도시안전실장방침-10030호, ´14.6.9)

⇒ 구조 안전에 관한 비용

⇒ 강구조 부식방지 예방과 관련된 유지관리비용(도장, 포장 포함)

⇒ 시설물 기능 상실 및 구조안전과 관련된 철거 비용

■ 첨부 : 보수·보강 검토 자료 1식.  끝.