학습동아리 수시 활동보고서(7회)

【 동아리명 】 적정원가계산 R&D 동아리        2016.  12.  19.

구 분	세 부 추 진 사 항
과 제	◦ 옥내전선(2.5㎟이하) 설치품 개발(안) ◦ 소방시설 내진설계 화재안전 기준 기술특강
추진실적 (성 과)	◦ 옥내전선(2.5㎟이하) 설치품 개발(안) - 옥내전선 : 소방용 감지기, 방송설비 등 전기설비에 전기를 공급하기 위해 설치되는 전선 - 추진배경 : 옥내전선은 전선굵기 2.5㎟이하가 많이 사용됨에도, 정부품셈은 6㎟이상만 규정하고 있어 과대 산출 - 추진내용 : 현장실사를 통한 설치품 개발(안)마련 · ’15. 11월 : 개발과제 선정 · ’15. 11월 ~ ’16. 11월 : 현장실사 · ’16. 12월 : 원가조정거버넌스 개최 - 추진효과 : 10% 절감효과
	◦ 소방시설 내진설계 화재안전 기준 기술특강 - 초청강사 : 한방유비스 김상일 전무(소방시술사) - 강의내용 : 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무소화설비 소방시설의 내진설계 화재안전기준 해설
향후계획