수위계 설치 변동사항 조사 조서 (양식)

지구명	구 분	수위계 No.	사 유	위치도
상계6,7동 (IN-11-008)	변경전	1012-200-2	(예시) 이면도로로서 협소하여 제어반 설치불가
	변경후	1012-200-1	(예시) 침수위험성이 높아 시설이 계획된 구간이며, 변경전 설치위치와 인접(직상류 맨홀)하여 설치위치를 변경하더라도 당초 계획된 방재성능을 검증하기에 무리가 없음