수위계 이중화 사업내용

자치구	펌프장 (개소)	기 설치	이중화 설치내역			금 회 재배정액 (천원)	비고
			계	‘14년	‘15년
용산	10	22	11	8	3	86,400
성동	9	26	8	-	8	-
광진	5	13	6	6	-	64,800
동대문	14	39	-				이중화
중랑	4	11	3	3	-	32,400
성북	2	6	-				이중화
강북	1	3	3	3	-	32,400
노원	1	3	1	1	-	12,900
은평	1	3	1	1	-	12,900
마포	10	31	10	6	4	64,800
양천	4	15	5	-	5	-
강서	6	20	6	4	2	43,200
구로	9	25	8	5	3	54,000
금천	5	15	3	3	-	32,400
영등포	8	20	8	4	4	43,200
동작	3	7	2	2	-	21,600
관악	2	6	-				이중화
서초	7	21	7	7	-	75,600
강남	4	4	1	1	-	13,000
송파	6	10	5	-	5	-
강동	3	9	3	3	-	32,400
계	114	309	91	57	34	622,000