[양식 1]

하수관로 수위 모니터링 시스템 점검표

□ 수위계 명(번호) :

(새주소 :                                  )

구 분	점 검 항 목	점 검 결 과	조 치 내 용
선로	전기, 통신선로 상태 -선로연결, 배관상태, 고정상태 등
수위계	수위검출기(센서) 체결상태 -브라켓 고정상태
	수위검출기(센서) 훼손 여부 - 파손, 이물질 부착 여부 등
	맨홀내 퇴적물 유입여부
	수위값 일치여부 - 실수위와 계측수위 일치여부
제어반	제어반 외함 상태 -고정, 누수, 보안상태
	변환기 등 부속기기 작동 상태
수위관리 운영서버	통신 네트워크 연결 상태 -데이터 송·수신 상태
	시 하수도관리전산시스템에 실시간 계측정보 전송상태
	전년도 통신불량 발생여부 (시 구간 통신)

점검일자 : 2019.     .        .

점 검 자 : 소속           직급          성명 :         (서명)

점 검 자 : 소속           직급          성명 :         (서명)

[양식 2]

하수관로 수위 모니터링 시스템 점검결과

자치구명 :      구청

수위계명	점 검 결 과	조 치 내 용	기 타

□ 조치결과 사진

조치전		조치후
사진설명	▶ 결함사항 : ▶ 조치결과 :