수유1동 골목길 재생사업-소화전,소화기 현황

용수번호	용수구분	설치위치	형식	기타
4387	소화전	삼양로73길 3	지하식
4166	소화전	삼양로73길 1	지하식
4314	소화전	삼양로73가길 9	지하식
4380	소화전	삼양로73가길 27	지하식
4201	소화전	삼양로73가길 34	지하식
4386	소화전	삼양로73가길 34	지하식
4226	소화전	삼양로71길 19	지하식
4225	소화전	삼양로73가길 50	지하식
401	비상소화장치	삼양로71길 17-6 서현펠리스 앞	분리형
40025	소화전(사설)	삼양로73가길 47	지상식
93-253-6	소화기	강북구 솔샘로73가길 27(미아동)	분말소화기