수입물품 및 특정제품선정심사위원회 심의 요청서
요청부서	정수과	요 청 일	2017.2.20.(월)
총사업비	242,000천원	특정제품비	해당없음
사업명	원·정수 수질관리를 위한 GC/MS 구매
사업개요	○ 구매장비 : GC/MS 1대 구매 1) 구매 필요성 - GC/MS : 정수처리 공정별 수질관리를 위한 맛·냄새 유발물질 및 소독부산물 분석에 사용되는 장비가 노후(2006년)되어 고도정수처리 효율 분석 및 원수 맛·냄새 유발물질 다량 발생에 따라 급증하는 측정물량의 효율적인 처리를 위해 대체 장비 구매가 필요함 2) 사 업 비 : 242,000천원 3) 구매발주 : 2017년 4월 발주 예정 4) 계약방법 : 외자조달구매(일반공개경쟁) 5) 설치장소 : 뚝도아리수정수센터 수질시험실
심의요청 내 용	○ 심의대상(심의안건) 및 심의요청 사유 - 구매 필요성 여부 - 국산품 대체 여부 GC/MS를 이용한 맛·냄새 유발물질 분석은 1조분의 1분율 (part per trillion, ppt)을 측정해야하는 장비로 정밀 측정을 위한 국내 제작 및 생산이 불가함 - 구매 가격의 적정성 ※ 특정제품 : 해당 없음
별첨서류	1. 영문, 국문 규격서 각 1부. 2. 견적서 1부. 끝.