유량계 고장 신고서 서울시 암사정수장에서 관리하는 방배1 유량계 고장이 발생되어 아래와 같이 신고합니다 2014. 6. 23 아 래
계량기 위치	암사정수센터
고 장 개 요	유량계 계측은 정상이나 통신 신호가 나오지 않아 전송이 안 되어 제작사에서 유량계 봉인 해제 후 유량계 상태를 점검이 필요함
조치(수리)계획	유량계 담당자 신고 후(담당:한국수자원공사 충주권관리단사무소 김종국 과장) 봉인 해제하고 점겸결과 및 향후계획을 통보
2014 년 6 월 23 일 계량기 관리자 주 소 : 서울시 강동구 암사동 아리수로 131 성 명 : 최 윤 수 (인) 전화번호 : *************, 02-3416-5778 한국수자원공사 충주권관리단장 귀하