[별지 제10호서식]
수 장 고 관 리 일 지
2018년 8월 6일 월요일			담 당 자	분임자료출납원		분임자료관리관
			옥정원	옥정원		최형수
출 입 내 역
수장실명	출입자	출입시간	출입사유		비고
1수장고	조은주, 한양도성연구소 연구원 등	10:30~18:00	역사관 기획전 유물 보관 및 반출
2수장고	옥정원, 조은주, 한양도성연구소 연구원 등	10:43~18:00	항온항습기 체크 용지 교체 / 역사관 기획전 유물 보관 및 반출
3수장고	조은주, 한양도성연구소 연구원 등	10:30~18:00	역사관 기획전 유물 보관 및 반출
특기사항	붙임1. 온습도계 용지 교체 작업(현장) 사진 붙임2. 온습도 변화 측정 그래프(2018.07.03. ~ 2018.08.06)

붙임1. 작업(현장) 사진

작업(현장) 사진

붙임2. 온습도 변화 측정 그래프(2018.07.03. ~ 2018.08.06)

장소 측정인자		동대문역사관 2수장고	측정결과
온도	기준	20±2	양호
	측정	20.5~21
습도	기준	45±5	양호
	측정	43~44