[별지 제10호서식]
수 장 고 관 리 일 지
2020년 9월 11일 금요일			담 당 자	분임자료출납원		분임자료관리관
			옥정원	옥정원		최형수
출 입 내 역
수장실명	출입자	출입시간	출입사유		비고
1수장고	없음	-	-
2수장고	옥정원	10:15~10:30	항온항습기 용지 교체
3수장고	옥정원, 황규민	10:15~11:00	물품 확인
특기사항	붙임1. 온습도 변화 측정 그래프(2020.08.04.~2020.09.11.)

붙임1. 온습도 변화 측정 그래프(2020.08.04 ~ 2020.09.11)

장소 측정인자		동대문역사관 2수장고	측정결과
온도	기준	20±2	양호
	측정	22
습도	기준	45±5	양호
	측정	44~45