수전설비 계량기용 PT 고장 발생(보고)

■ 제    목 : 계량용 PT 고장

■ 고장일시 : 2018. 6. 18.(16시경)

■ 점검인원 : 자체인원 – 관리실장 등 2명

외부인원 - 한국전기안전공사 김진규과장 등 7명

■ 점검내용 : 순간정전에 따른 점검결과 수전설비 계량기 측 PT(계기용 변압기)고장으로 판단되어 응급조치 하였으며 빠른시일내에 PT 교체를 요함.

정 밀 점 검	P T(계기용변압기)

■ 정밀점검 및 PT사진

청 사 관 리 실 장  김 덕 문