안전점검 및 정비결과 총괄내역

번호	시설점검내역				시설개선내역
	점검항목	점검내용	점검결과
			적합	부적합	개선내용	세부내역	수량
1	연소기(화덕) 가스누출여부		00세대	00세대	부품 교체	스테인레스연도	00개
2	순환펌프 작동상태					실랜트실리콘
3	난방수 순환상태					보온재
4	보온재 상태					테프론
5	연통이음매 접합상태					방조망
6	난방수 탱크 누수여부				청소	보일러	00건
7	시운전 및 정상가동 여부				기타

기타 특이사항

수정마을 연탄보일러 점검표

주 소		세 대 주
점검일자	2017.6.	점 검 자
국민기초생활수급대상	□ 유 (보장구분 : ) □ 무 (소득수준 : )	연락처
가구유형	□ 일반세대 □ 노인세대 □ 장애인세대 □ 모자세대 □ 부자세대 □ 소년소녀가장세대 □기타 ( )

번호	확 인 내 용	점검결과
1	연소기(화덕) 가스누출여부
2	순환펌프 작동상태
3	난방수 순환상태
4	보온재 상태
5	연통이음매 접합상태
6	난방수 탱크 누수여부
7	시운전 및 정상작동 여부

[적합:○, 부적합:X, 해당사항없음:- 로 표기]

기타 점검자 의견 :

시설개선내역	관련사진
□ 보일러청소 □ 스테인레스연도 □ 실랜트실리콘 □ 보온재 □ 방조망 □ 기타( )