재난현장 표준작전절차(SOP) 수정․보완 의견 검토 결과(00시도/예시)

기 존 안		시도 의견		검토의견 (국민안전처 소관부서에서 작성)
페이지	내 용	수정/개선(안)	사유
sop 303 (p.55)	86p(SOP 318) 『생활민원 처리절차』 중 □ 오작동 소방시설 처리	□ 오작동 소방시설 처리 ○ 출동 후 신속히 상황파악 완료하여 해당 내용을 즉각적으로 건물 전체에 안내 방송을 실시하여 고지한다	○ 안내방송 실시로 주민들의 불안감 해소 및 유사시 재빠른 피난활동이 이뤄질 수 있도록 해야 한다