재난현장 표준작전절차(SOP) 수정․보완 의견 검토 결과(00시도/예시)

기 존 안		시도 의견		검토의견 (국민안전처 소관부서에서 작성)
페이지	내 용	수정/개선(안)	사유
sop 303 (p.55)	57p(SOP 303) 『승강기 사고 대응절차』 중 □ 승강기 문 개방 종료 후 안전조치 ○ 건물 관리자 또는 승강기 보수업체 등에 고장 상황 등 통보	□ 승강기 문 개방 종료 후 안전조치 ○ 건물 관리자 또는 승강기 보수업체 등에 고장 상황 등 통보 및 완전 수리 전까지 승강기 고장 및 수리 중을 알리는 안내 방송 실시	○ 안내방송 실시로 승강기 수리 전까지 주민들의 2차 사고 방지