아리수통합정보시스템 과업내용서

□ 관리번호 : 2015-

시스템명	생산관리시스템	단위업무명	당직자용 수질감시
요구부서	급수운영과	보완요구일	2015. 4. 6.
보완완료기한	2015. 4. 21.	보완완료일
요구사항	○ 당직자용 수질감시 프로그램에서 DB 접근 에러 발생 - ‘DB를 찾을 수 없음‘ 에러 조치 - 테이블 크기가 커서 발생하는 런타임 오류인지 확인 ○ 수질 측정값(5분) 저장 테이블(14개) 관리 - 현재 데이터 크기 및 수질데이터가 통합정보센터 서버에서의 점유율 분석 - 주간 누적 데이터량 및 통합정보센터서버에서 사용가능한 디스크 크기 분석 - 테이블 운영 효율 방안 모색 ‧ 테이블 분할하여 운영할 경우 과거 데이터 조회 방법 도출 ‧ 인덱스 설정 여부 확인하고 설정 되어 있지 않을 경우 설정하고, 설정되어 있다면 최적화 요청
조치내용
테스트 및 시험운영결과
확 인 자	직 명 : 성 명 :