통수전 수질검사 의뢰서

공사개요	공사명	서초역~교대역간 배수관 부설공사
	공사개요	관부설 D=100~500mm, L=742m 밸브류설치 D=80~500mm, L=15개소
	시공업체	빛샘건설	착공일	2014. 04. 14
	통수예정일	2014. 5. 26	준공예정일	2014. 7. 22.
수질검사 사 항	검사목적	통수전 수질검사
	검사대상 (통수구간)	서초역~교대역사이
	검사위치	별첨
	검사예정일시	2014. 5. 26(16:00 예정)
	검사항목	탁도 및 잔류염소
기타참고 사항		공사감독 : 정 민 화 ############# 현장소장 : 황 만 열 ############# ※사정으로 인한 일정변경 시 별도 통보

따로붙임 : 1) 공사구간 통수 일정표 및 위치도 1부. 끝.

◎ 공사구간별 통수 일정표

공사명 : 서초역~교대역간 배수관 부설공사

연번	공 사 구 간		공 사 규 모		통수 예정 시간(일시)	비 고
	시 점	종 점	관경(mm)	연장(m)
1	서초동 1579-7	서초동 1715-5	D=100~500	L=742	2014. 5. 26. (16:00)

* 위의 통수 일정 변경 시 사전 유선 통보하겠음

수질검사 위치